ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП «УЕЗ ЖКХ «ПИРОГОВО» и ООО «ДЕЗ ЖКХ «ПИРОГОВО»

ЗА 2013 ГОД

Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Пироговский «Управление единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Пирогово» ООО «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Пирогово» в соответствии с Жилищным Кодексом РФ по поручению собственников помещений в многоквартирных домах  осуществляют свою деятельность по направлению – управление и эксплуатация жилого и нежилого фонда, оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставляет коммунальные услуги собственникам, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями собственников.

Общая площадь жилого фонда, находящегося на обслуживании МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» – 143,9 тыс. кв. м., площадь обслуживаемого нежилого фонда – 0,3493 тыс. кв. м.

МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» обеспечивает предоставление и надлежащее выполнение жилищных и коммунальных услуг: содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, вывоз твердых бытовых отходов и коммунальных услуг: холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, другими действующими нормативными правовыми актами.

В случае предоставления услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, производит перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами.

Осуществляется информирование собственников и лиц, проживающих и пользующихся на законном основании жилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности собственникам, об авариях инженерных сетей, сроках ликвидации последствий аварий, порядке подключения инженерных сетей после ликвидации последствий аварий.

По поручению собственника в его интересах и за его счет заключает договоры на приобретение коммунальных ресурсов и водоотведение с ресурсоснабжающими организациями. Осуществляет контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунальных ресурсов и услуг, их исполнением, а также ведет их учет.

В рамках расширения видов деятельности МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» оказывает услуги по установке и принимает в эксплуатацию индивидуальные приборы учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов учета.

За 2013 год по заявкам граждан установлено и принято в эксплуатацию 330 приборов учета горячей и холодной воды, в том числе по заявкам граждан, проживающих:

- в пос. Пироговский – 195 приборов учета;

- в пос. КВХ – 92 прибора учета;

- в пос. Жостово – 25 приборов учета;

- в пос. Пестово – 18 приборов учета.

По требованию собственников, нанимателей, арендаторов, иных законных пользователей помещениями собственника производит сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения, (включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме), производит сверку платы за коммунальные услуги, а также обеспечивает выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством. Ведет постоянный прием граждан по вопросам начисления платы гражданам, проведению перерасчетов за временное отсутствие и др., а также постоянно проводится информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам обслуживания жилищного фонда.

Отдел регистрации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово»  осуществляет учет зарегистрированных граждан в жилых помещениях многоквартирного дома. Предоставляет на основании данных регистрационного учета проживающих в многоквартирном доме граждан соответствующие сведения органам государственной власти и органам местного самоуправления, а также выдает справки обратившимся за ними гражданам.

Отдел бухгалтерского учета обеспечивает расчет платежей граждан за содержание и текущий ремонт общего имущества, и коммунальные услуги. По обращениям граждан производит перерасчет, производит сверку и другие расчеты. По состоянию на 01 января 2014 г. начисления производятся по МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» по 1 101 лицевым счетам, по ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» – по 2 141 лицевому счету.

Оказывает услуги по формированию и доставке платежных квитанций за вывоз ТБО и водоснабжение гражданам, проживающим в частном секторе. За 2013 год начисления гражданам, проживающим в частном секторе, производились по 2 737 лицевым счетам.

Расчеты производятся с использованием Автоматизированной системы управления эксплуатацией жилищного фонда “ДОМОВЛАДЕЛЕЦ” и 1С Бухгалтерия, которые позволяют в оптимальные сроки с высоким уровнем точности производить автоматизацию оперативной информации о состоянии и эксплуатации жилищного фонда, регистрации и движении населения во вверенном жилищном фонде, начисление, сбора и учета платежей за жилищно-коммунальные услуги, выдачу справок населению.

Обеспечивает доставку собственникам, нанимателям, арендаторам, иным законным пользователям помещениями собственника до 10 числа месяца, следующего за расчетным, счетов-квитанций на оплату работ и услуг по содержанию и ремонту жилья и оплату коммунальных услуг.

Высокий профессиональный уровень сотрудников и степень автоматизации МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» позволяет своевременно и качественно выполнять задачи по подготовке аналитических данных, получением форм отчетности и различных документов, характеризующих жилищно-коммунальное хозяйство и состояние расчетов за жилищно-коммунальные услуги как стандартных, наиболее часто используемых в работе, как по установленной (типовой) форме, так и в запросном режиме, т.е. по произвольно сформированной форме.

В 2013 году продолжалась совместная работа сотрудников МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово», ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» и Администрации городского поселения Пироговский по заполнению базы данных собственников жилых помещений с внесением их в программу «ДОМОВЛАДЕЛЕЦ» с дальнейшей адаптацией данных в информационный массив налоговой инспекции в целях своевременности и полноты начисления налогов на имущество граждан. Велась и ведется постоянная работа по обновлению данной информации в режиме реального времени. Оказывается содействие в доставке налоговых уведомлений по территории городского поселения Пироговский.

В целях осуществления вышеуказанных функциональных обязанностей создана организационная структура предприятия, позволяющая выполнять поставленные перед МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» задачи с оптимальным соотношением времени и качества.

Структура предприятия, штатное расписание

Действующее штатное расписание в 2013 году:

| Наименование структурного подразделения | Должность | Примечание | Оклад | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное | Директор | Основная работа | 34 000,00 | 1 |
| Основное | Зам. директора по договорно – правовым вопросам | по совместительству | 16 000,00 | 1 |
| Основное | Зам. директора по экономике | по совместительству | 16 000,00 | 1 |
| Основное | Юрисконсульт | по совместительству | 5 000,00 | 1 |
| Основное | Инспектор по кадрам | по совместительству | 4 000,00 | 1 |
| Отдел бухгалтерского учета | Главный бухгалтер | по совместительству | 16 000,00 | 1 |
|  | Зам. главного бухгалтера | по совместительству | 15 500,00 | 1 |
|  | Старший бухгалтер-расчетчик | Основная работа | 30 700,00 | 2 |
|  | Бухгалтер - расчетчик | Основная работа | 23 000,00 | 1 |
|  | Кассир | Основная работа | 30 700,00 | 1 |
| Производственно – технический отдел | Инженер | Основная работа | 31 000,00 | 1 |
|  | Техник - смотритель | Основная работа | 11 700,00 | 1 |
| Отдел регистрации | Паспортист | Основная работа | 30 700,00 | 1 |
| Административный отдел | Секретарь-референт | по совместительству | 7 865,00 | 1 |
|  | Уборщик помещений | Основная работа | 11 700,00 | 1 |
| ИТОГО: |  | 283 865,00 | 16 |

Договорные отношения

Для эксплуатации жилищного фонда были заключены договора:

- с эксплуатирующими и специализированными организациями:

ООО «Техкомсервис» – 39 домов общей площадью 107 559,20 кв. м;

ООО «ВН-Строй Групп»» – 19 домов общей площадью 36 473,05 кв. м.;

ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» – вывоз ТБО с территории городского поселения Пироговский.

Данные организации приняли на себя обязательства выполнения работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и придомовых территорий, вывозу и захоронению ТБО.

- с поставщиками жилищно-коммунальных и дополнительных услуг:

| По водоснабжению и канализованию – 3 договора | ОАО «Водоканал-Мытищи» |
| --- | --- |
|  | Пансионат «Клязьминское Водохранилище» |
|  | Пансионат «Пестово» |
| По отоплению – 2 договора | ОАО «Мытищинская теплосеть» |
|  | Пансионат «Пестово» |
| По вывозу и захоронению ТБО – 1 договор | ООО «ЭКОТРАНССЕРВИС» |
| По поставке и транспортировке газа, обслуживанию ВДГО – 2 договора | Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» |
|  | ОАО «Мосгаз» |
| По сбору средств за услугу – домофон – 5 договора | ООО «ТехКом Плюс» |
|  | ИП «Елацков Е.А.» |
|  | ООО «Электрон-сервис» |
|  | ООО «Системы Безопасности» |
|  | ООО «Техкон-сервис» |
| По сбору средств за телевизионные антенны – 1 договор | МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» |
| По обслуживанию нежилых помещений – 2 договора | ООО «ВН-СтройГрупп» |
|  | ООО «Техкомсервис» |
| Электроэнергия лифтов, уличное освещение п. Пирогово ул. Труда – 1 договор | ОАО «Электросеть» |
| Техническое обслуживание лифтов – 1 договор | ЗАО «Подъем-Север» |
| Размещение телекоммуникационного и интернет оборудования-11 договоров | ООО «Скартел» |
|  | ОАО «Вымпел-Коммуникации» |
|  | ЗАО «Таском» |
|  | ООО «Престиж-Интернет» |
|  | ЗАО «Группа Оптиком» |
|  | ООО «Стальнет» |
|  | ЗАО «Русцентросвязь» |
|  | ЗАО «Ист-Телеком» |
|  | ООО «Медиа –Про» |
|  | ООО «Мультисервисные сети» |
|  | ООО «Контакт» |

Заключено договоров на управление многоквартирным домом с собственниками  и нанимателями жилья по состоянию на 01.01.2014 г. – 1 683 договора, что составляет 51,9% от общего количества договоров (квартир, находящихся в собственности граждан), подлежащих заключению.

Вывоз и захоронение ТБО

Собрано средств с населения  по вывозу ТБО с частных домовладений и многоквартирных жилых домов 7 944,9 (тыс. руб.), что составило 89,9 % от начисленных платежей.

| Период | Начислено населению, тыс. руб. | Средства, собранные с населения по ТБО, тыс. руб. | Уровень оплаты, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частный сектор | Жилой фонд | Всего | Частный сектор | Жилой фонд | Всего | Частный сектор | Жилой фонд | Всего |
| 2013 год | 3 938,4 | 4 901,1 | 8 839,5 | 3 115,3 | 4 829,6 | 7 944,9 | 79,1 | 98,5 | 89,9 |

Проведение ремонтной компании

Капитальный ремонт (за счет средств населения)

Важнейшей частью деятельности МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» является подготовка жилого фонда к эксплуатации в зимний период. Средства на капитальный ремонт собранные с населения в 2013 г – 1 707 568,77 руб.

Общая стоимость работ по всем видам ремонта составила 19 856,1 тыс. руб., в том числе капитальный ремонт – 2 915,1 тыс. руб., текущий – 16 941,0 тыс. руб.

Работы капитального ремонта, проведенные в 2013 году (в том числе за счет средств, собранных с населения):

| № п/п | Организация исполнитель | № договора, дата | Перечень работ | Сумма в руб. | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО "ПОДЪЕМ-СЕВЕР" | № 19/13-КР от 01.02.2013. | Замена Редуктора гл. привода пассаж. Лифта ул. Фабричная, д. 6,к.3, п.2 | 85 955,35 | 85 955,35 | оплачено |
| 2 |  | № 17/13-КР от 01.02.2013. | Замена тяговых канатов пассаж. лифта, Фабричная 6-2,п.3 | 44 249,88 | 2498,8844 249,88 | оплачено |
| 3 |  | № 17/13-КР от 01.02.2013. | Замена ограничителя скорости пассаж. лифта ул. Фабричная, д. 6, к. 3, п. 1 | 36 138,39 | 36 138,39 | оплачено |
| 4 |  | №19/13-КР от 01.02.2013. | Замена тяговых канатов пассаж. лифта ул. Фабричная, д. 6, к. 3, п. 3 | 45 337,39 | 45 337,39 | оплачено |
| 5 |  | № 82/13-КР от 17.06.2013. | Замена трансформатора пасс. лифта ул. Фабричная, д. 6, к. 2 п. 3 | 5 727,06 | 5 727,06 | оплачено |
| 6 |  | № 142/13-КР от 26.08.2013 г | Замена платы станции управл. пассаж. лифта ул. Фабричная, д. 6, к. 3, п. 2 | 36 100,14 | 36 100,14 | оплачено |
|  | Всего по организации |  | 253 508,21 | 253 508,21 |  |
| 3 | ООО «ВН-СтройГрупп» | №1-ХВС от 01.08.12 г. | Замена системы ХВС, центр. отопления пос. Жостово, д. 60 | 952 990,00 | 952 990,00 | оплачено |
| 4 |  | №1-ХВС/ГВС/ЦОот 01.06.12 г. | Замена систем ХВС ГВС ЦО п. Пестово, Березовая ал, д. 1 | 1 016 429,00 | 1 016 429,00 | оплачено |
|  | Всего по организации |  | 1 969 419,00 | 1 969 419,00 |  |
| 1 | ООО "СтройПроект" | Счет | Герметизация швов | 304 321,34 | 304 321,34 | оплачено |
| 2 | ООО "ТСК" Техкомсервис" | Договор № 2 от 18.04.2012 года | Монтаж электропроводки и пуско-налад. Работы ул. Фабричная д. 11 | 387 811, 00 | 387 811,00 | оплачено 387811 |
|  | Всего кап. ремонтов за год. |  | 2 915 059,55 | 2 915 059,55 |  |

Номенклатура и объемы работ, выполненных по текущему ремонту, представлены в таблицах ниже:

Реестр

выполнения плана текущего ремонта за 2013 г.

по ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» и «МУП УЕЗ ЖКХ «Пирогово»

с учетом з/платы штатных работников

| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство |
| 1. | Тимирязева д. 1 | Посадка цветов | шт | 21 | 322 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4777 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 35,5 | 9821 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 7 | 2271 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 38 | 1711 |
|  |  | Покраска вешалов | м2 | 1,8 | 470 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 4 | 782 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 250 | 20798 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 648 |
|  | Итого: 41 600 |
| 2. | Тимирязева д. 2 | Покраска вазонов | шт/м2 | 9/7,8 | 776 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 45 | 691 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 3 | 895 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 85 | 3515 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 8,8 | 2298 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 70 | 3153 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 6 | 1432 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 380 | 30470 |
|  |  | Выпиловка деревьев | шт | 16 | 7880 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 853 |
|  | Итого: 58 813 |
| 3. | Тимирязева д. 4 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 22 | 992 |
|  |  | Изготовление, установка и покраска скамейки | шт | 2 | 15721 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 4 | 1172 |
|  |  | Выпиловка деревьев | шт | 1 | 2102 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 220 | 18302 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 853 |
|  | Итого: 41 214 |
| 4. | Тимирязева д. 6 | Изготовление и установка дивана | шт | 1 | 6599 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 145 | 40113 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 6,8 | 1776 |
|  |  | Покраска вешалов | м2 | 1,8 | 470 |
|  |  | Подсыпка грунта | м3 | 10 | 2757 |
|  |  | Установка баскетбольных колец | шт | 2 | 663 |
|  |  | Изготовление калитки | шт | 1 | 1015 |
|  |  | Посадка кустарника | шт | 50 | 48656 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 130 | 10244 |
|  |  | Выпиловка деревьев | шт | 16 | 6164 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 8 | 1593 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 6 | 3125 |
|  | Итого: 125 571 |
| 5. | Тимирязева д. 10 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 12,6 | 6835 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 95 | 26281 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 55 | 14366 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 56,5 | 2545 |
|  |  | Покраска вешалов | м2 | 7,8 | 2037 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 8 | 19794 |
|  |  | Изготовление ограждений | сек | 4 | 3870 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 170 | 13189 |
|  |  | Выпиловка деревьев | шт | 18 | 6934 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 98 947 |
| 6. | Тимирязева д. 12 | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 7 | 26045 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 50 | 13832 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 40 | 10448 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 38 | 1711 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 200 | 16639 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  |  | Засыпка песка в песочницы | м3 | 3,4 | 4844 |
|  | Итого: 77 921 |
| 7. | Фабричная д. 4 | Побелка деревьев | шт | 41 | 498 |
|  |  | Покраска вазонов | шт/м2 | 11/9 | 895 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 102 | 1567 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,7 | 4846 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 70 | 5823 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 4 | 162 |
|  | Итого: 13 791 |
| 8. | Фабричная д. 5 | Обрезка кустарника | м/п | 40 | 3328 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 4 | 161 |
|  | Итого: 3 489 |
| 9. | Фабричная д. 6 | Покраска вазонов | шт/м2 | 14/12 | 1194 |
|  |  | Покраска диванов, скамеек | м2 | 52 | 2342 |
|  |  | Изготовление, установка и покраска песочницы | шт | 1 | 4240 |
|  |  | Посадка цветов в вазоны | шт | 64 | 983 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Побелка деревьев | шт | 59 | 716 |
|  |  | Покраска бордюра | м2 | 35 | 3243 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 12,5 | 3265 |
|  |  | Покраска столов | шт/м2 | 2/9,5 | 428 |
|  |  | Ремонт песочницы | шт | 1 | 1405 |
|  |  | Навеска баскетбольных колец | шт | 2 | 663 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 190 | 15807 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 41 460 |
| 10. | Фабричная д. 6/2 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Покраска диванов | м2 | 16,5 | 743 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 12,5 | 3265 |
|  |  | Подсыпка и планировка грунта | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 133 | 36794 |
|  |  | Установка стоек под цветы | шт | 1 | 1266 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 24 | 3301 |
|  |  | Посадка кустарника | шт | 6 | 8367 |
|  |  | Установка урны | шт | 1 | 1393 |
|  |  | Ремонт песочницы | шт | 1 | 911 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 270 | 21128 |
|  |  | Выпиловка деревьев | шт | 25 | 9631 |
|  |  | Подсыпка грунта | м3 | 16 | 7262 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 648 |
|  | Итого: 101 559 |
| 11. | Фабричная д. 6/3 | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 12,6 | 73256 |
|  |  | Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | 259 |
|  |  | Посадка цветов в вазоны и клумбы и чаши | шт | 52 | 798 |
|  |  | Посадка кустарника | шт | 40 | 38532 |
|  |  | Изготовление и установка стоек под цветы | шт | 1 | 1266 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 80 | 6655 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 121 090 |
| 12. | Фабричная д. 9 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 130 | 10815 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 13 211 |
| 13. | Фабричная д. 11 | Обрезка кустарника | м/п | 120 | 9983 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 10 307 |
| 14. | Фабричная д. 17 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 62 | 17152 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 5 | 8334 |
|  | Итого: 32 336 |
| 15. | Пролетарская д. 3 | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4777 |
|  |  | Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | 259 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 15 | 230 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 348 | 28951 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 648 |
|  |  | Ремонт песочницы | шт | 1 | 1172 |
|  | Итого: 36 037 |
| 16. | Пролетарская д. 4 | Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | 259 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 15 | 230 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Покраска скамеек, диванов | м2 | 31,5 | 1419 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Покраска песочницы | м2 | 4,7 | 276 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 15 | 4150 |
|  |  | Покраска вешалов | м2 | 4,8 | 411 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 319 | 25014 |
|  |  | Выпиловка деревьев | шт | 16 | 6164 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 648 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 6 | 11720 |
|  | Итого: 57 141 |
| 17. | Советская д. 1 | Засыпка песка в песочницы | м3 | 3,4 | 4844 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 23 | 1036 |
|  |  | Покраска песочниц | м2 | 9,5 | 1030 |
|  |  | Ремонт лавочек | шт | 3 | 651 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 206 | 17138 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 29 101 |
| 18. | Советская д. 3 | Обрезка кустарника | м/п | 125 | 10399 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 10 723 |
| 19. | Советская д. 4 | Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | 259 |
|  |  | Посадка цветов в вазоны | шт | 15 | 230 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 155 | 12895 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 13 708 |
| 20. | Советская д. 4а | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 320 | 26622 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 648 |
|  |  | Покраска вазонов | шт/ м2 | 2/1,6 | 159 |
|  |  | Посадка цветов в вазоны | шт | 10 | 154 |
|  |  | Покраска скамеек, диванов | м2 | 67 | 3017 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 40 | 11066 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 3,5 | 914 |
|  |  | Покраска вешалов | м2 | 12 | 3134 |
|  |  | Ремонт качелей | шт | 1 | 132 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 16 | 13672 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 5 | 1300 |
|  | Итого: 67 668 |
| 21. | Советская д. 5 | Выпиловка деревьев | шт | 45 | 17335 |
|  |  | Ремонт лавочки | шт | 3 | 1719 |
|  |  | Засыпка песка в песочницы | м3 | 3,4 | 4844 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 72 | 19918 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 75 | 3378 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 14 | 3656 |
|  |  | Обрезка кустарника | м3 | 200 | 15113 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 70 365 |
| 22. | Советская д. 6 | Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | 259 |
|  |  | Посадка цветов в вазоны | шт | 15 | 230 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 110 | 9151 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 22 | 17994 |
|  |  | Ремонт песочницы | шт | 1 | 1406 |
|  | Итого: 29 364 |
| 23. | Советская д. 6а | Покраска скамеек - диванов | м2 | 27,5 | 1239 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 25 | 6916 |
|  |  | Ремонт качелей | шт | 1 | 104 |
|  |  | Ремонт песочницы | шт | 1 | 1406 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 90 | 7487 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 19 548 |
| 24. | Советская д. 7 | Покраска песочницы | м2 | 4,7 | 510 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 53 | 2387 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 80 | 22131 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 6,5 | 1698 |
|  |  | Засыпка песка в песочницы | м2 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Ремонт качелей | шт | 1 | 182 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 6 | 5730 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 280 | 23294 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 647 |
|  | Итого: 58 651 |
| 25. | Советская д. 8 | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Покраска скамеек, диванов | м2 | 28,5 | 1284 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 35 | 9683 |
|  |  | Покраска песочницы | м2 | 4,7 | 276 |
|  |  | Покраска вазонов | шт/м2 | 3/2,6 | 259 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 15 | 230 |
|  |  | Изготовление установка и покраска песочницы | шт | 1 | 4845 |
|  |  | Изготовление, установка и покраска ограждений | м/п | 30 | 2611 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 150 | 12479 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 38 841 |
| 26. | Советская д. 8а | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Посадка цветов | щт | 39 | 599 |
|  |  | Покраска скамеек, диванов | м2 | 33,7 | 1518 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 35 | 9142 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 13 | 1643 |
|  |  | Ремонт скамеек | щт | 5 | 1038 |
|  |  | Ремонт песочниц | шт | 1 | 2608 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 360 | 29949 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 28 | 36501 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 648 |
|  | Итого: 90 496 |
| 27. | Советская д. 10 | Изготовление, установка и покраска ограждений | м/п | 9 | 1912 |
|  |  | Подсыпка грунта и планировка | м3 | 2,6 | 4078 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2772 |
|  |  | Покраска скамеек, диванов, урн | м2 | 23 | 1036 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 26 | 7193 |
|  |  | Покраска вешалов | м2 | 2,3 | 601 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 120 | 9983 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 27 899 |
| 28. | Советская д. 10а | Покраска вазонов | шт м2 | 2/1,6 | 159 |
|  |  | Посадка цветов в вазоны | шт | 10 | 154 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Покраска скамеек, диванов | м2 | 55 | 2477 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 3,5 | 914 |
|  |  | Покраска ограждений, вешалов | м2 | 75 | 20748 |
|  |  | Изготовление, установка и покраска ограждений | м2 | 23 | 6740 |
|  |  | Установка урн | шт | 6 | 6814 |
|  |  | Изготовление, установка и покраска вешалов | м/п/м2 | 12/3,1 | 4659 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 273 | 22712 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 648 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 6 | 1953 |
|  | Итого: 70 050 |
| 29. | Советская д. 12а | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 15 | 4150 |
|  |  | Покраска вазонов | шт/м2 | 2/1,6 | 159 |
|  |  | Покраска МАФ | м2 | 3 | 784 |
|  |  | Покраска скамеек, диванов | м2 | 32 | 1441 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 10 | 154 |
|  |  | Ремонт качелей | шт | 1 | 78 |
|  |  | Посадка кустарника | шт | 30 | 27287 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 210 | 17470 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 16 | 648 |
|  | Итого: 54 243 |
| 30. | Советская д. 12 | Покраска скамеек, дивана | м2 | 21,5 | 968 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 24 | 6639 |
|  |  | Изготовление ограждений | м/п | 5 | 1194 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 90 | 7487 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 324 |
|  | Итого: 16 612 |
| 31. | Сазонова д. 1 | Обрезка кустарника | м/п | 200 | 16639 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 648 |
|  |  | Подсыпка грунта | м3 | 10 | 2757 |
|  | Итого: 20 044 |
| 32. | Сазонова д. 2 | Покраска вазонов | шт/м2 | 2/1,6 | 159 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 10 | 154 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Изготовление ограждений | м/п | 35 | 27016 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 24 | 18628 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 200 | 16639 |
|  |  | Вывоз кустарника | м3 | 8 | 648 |
|  |  | Ремонт песочницы | шт | 1 | 5469 |
|  | Итого: 70 785 |
| 33. | пос. Пироговский | Выкашивание газонов | м2 | 216558 | 893555 |
|  | Итого: 893 555 |
| 34. | Труда д. 1 | Обрезка кустарника | м/п | 20 | 1664 |
|  | Итого: 1 664 |
| 35. | Труда д. 11 | Обрезка кустарника | м/п | 25 | 2080 |
|  | Итого: 2 080 |
| 36. | Труда д. 14 | Обрезка кустарника | м/п | 15 | 1248 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 40 | 614 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  | Итого: 3 934 |
| 37. | Труда д. 19 | Обрезка кустарника | м/п | 130 | 10815 |
|  |  | Засыпка песка в песочницу | м3 | 1,7 | 2072 |
|  |  | Ремонт МАФ | шт | 1 | 53 |
|  |  | Ремонт песочницы | шт | 1 | 8334 |
|  | Итого: 21 274 |
| 38. | Труда д. 21 | Обрезка кустарника | м/п | 100 | 8319 |
|  |  | Посадка цветов | шт | 40 | 614 |
|  |  | Ремонт песочницы | шт | 1 | 5730 |
|  | Итого: 14 663 |
| 39. | Труда д. 23 | Посадка цветов | шт | 40 | 614 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 10 | 832 |
|  | Итого: 1 446 |
| 40. | Труда д. 3а | Обрезка кустарника | м/п | 10 | 832 |
|  | Итого: 832 |
| 41. | ДОЗ ул. Труда | Выкашивание газонов | м2 | 19110 | 77636 |
|  | Итого: 77 636 |
| Итого по разделу: 2 579 669 |
| Общестроительные работы |
| 1. | пос. Пироговский | Покраска дверей входов в подвалы | шт/м2 | 58/220 | 18844 |
|  | Итого: 18 844 |
| 2. | Тимирязева д. 1 | Остекление лестничного марша | м2 | 2,4 | 1471 |
|  |  | Штукатурка цоколя | м2 | 14 | 11092 |
|  |  | Покраска цоколя | м2 | 138 | 11270 |
|  | Итого: 23 833 |
| 3. | Тимирязева д. 2 | Ремонт подъездов после пожара | шт | 2 | 256558 |
|  |  | Остекление лестничного марша | м2 | 10,5 | 6436 |
|  |  | Штукатурка цоколя | м2 | 17 | 12643 |
|  |  | Покраска цоколя | м2 | 209 | 21961 |
|  | Итого: 297 598 |
| 4. | Тимирязева д. 4 | Штукатурка цоколя | м2 | 15 | 11156 |
|  |  | Покраска цоколя | м2 | 192 | 20175 |
|  |  | Ремонт отмостки и входов в подъезд | м2 | 205 | 153750 |
|  |  | Ремонт подъезда после пожара | шт | 1 | 129375 |
|  | Итого: 314 456 |
| 5. | Тимирязева д. 6 | Ремонт отмостки и входов в подъезд | м2 | 184 | 138750 |
|  |  | Ремонт подъездов после пожара | шт | 2 | 256558 |
|  |  | Штукатурка цоколя | м2 | 14 | 10412 |
|  |  | Покраска цоколя | м2 | 206 | 21646 |
|  | Итого: 427 366 |
| 6. | Тимирязева д. 10 | Ремонт отмостки | м2 | 80 | 60000 |
|  |  | Остекление лестничного марша | м2 | 1,2 | 735 |
|  | Итого: 60 735 |
| 7. | Фабричная д. 17 | Остекление лестничного марша | м2 | 1,7 | 1042 |
|  | Итого: 1 042 |
| 8. | Советская д. 4а | Ремонт отмостки и входов в подъезды | м2 | 272 | 204000 |
|  |  | Ремонт цоколя | м2 | 210 | 41827 |
|  |  | Замена оконных блоков | шт | 36 | 313600 |
|  |  | Стяжка пола в подъездах | м2 | 1,6 | 1045 |
|  | Итого: 560 472 |
| 9. | Советская д. 5 | Ремонт отмостки | м2 | 152 | 114000 |
|  | Итого: 114 000 |
| 10. | Советская д. 8а | Ремонт козырьков над входом в подъезд | м2 | 12 | 7517 |
|  | Итого: 7 517 |
| 11. | Советская д. 10 | Замена оконных блоков | шт | 6 | 122400 |
|  | Итого: 122 400 |
| 12. | Советская д. 12 | Замена оконных блоков | шт | 4 | 81600 |
|  | Итого: 81 600 |
| 13. | Советская д. 12а | Остекление лестничного марша | м2 | 1,8 | 1103 |
|  | Итого: 1 103 |
| 14. | Сазонова д. 1 | Ремонт отмостки | м2 | 82 | 61500 |
|  |  | Штукатурка цоколя | м2 | 15,2 | 11305 |
|  |  | Покраска цоколя | м2 | 137 | 14396 |
|  | Итого: 87 201 |
| 15. | Сазонова д. 2 | Ремонт фасада | м2 | 55 | 9630 |
|  |  | Покраска фасада и цоколя | м2 | 268 | 27853 |
|  | Итого: 37 483 |
| 16. | Пролетарская д. 3 | Покраска цоколя | м2 | 400 | 42031 |
|  |  | Стяжка пола в подъездах | м2 | 2,1 | 1207 |
|  | Итого: 43 238 |
| 17. | Пролетарская д. 4 | Стяжка пола в подъездах | м2 | 5 | 2614 |
|  | Итого: 2 614 |
| 18. | Труда д. 14 | Ремонт отмостки | м2 | 98 | 73500 |
|  | Итого: 73 500 |
| 19. | Труда д. 19 | Ремонт отмостки | м2 | 135 | 101250 |
|  | Итого: 101 250 |
| 20. | Труда д. 21 | Ремонт отмостки | м2 | 90 | 67500 |
|  | Итого: 67 500 |
| Итого по разделу: 2 443 752 |
| Ремонт кровли |
| 1. | Советская д. 3 | Заклепка и промазка фальцев | м/п | 180 | 6200 |
| 2. | Советская д. 5 | Ремонт температурного шва | м2 | 60 | 157308 |
| 3. | Советская д. 6 | Замена шифера | м2 | 2,2 | 748 |
| 4. | Советская д. 8а | Ремонт мягкой кровли | м2 | 45 | 14000 |
| 5. | Советская д. 8 | Замена шиферного листа | м2 | 34,4 | 15490 |
| 6. | Советская д. 10а | Ремонт мягкой кровли | м2 | 35 | 11000 |
| 7. | Советская д. 12 | Промазка фальцев мастикой | м/п | 30 | 351 |
| 8. | Тимирязева д. 2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 45 | 14000 |
| 9. | Тимирязева д. 6 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 25 | 7800 |
| 10. | Тимирязева д. 10 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 46500 |
| 11. | Тимирязева д. 12 | Ремонт мягкой кровли. Замена парапетов. | м2 | 45/35 | 14300 |
| 12. | Фабричная д. 6/3 | Ремонт мягкой кровли. Герметизация фартуков | м2/м/п | 60/12 | 19200 |
| Итого по разделу: 306 897 |
| Ремонт ХВС, ГВС, ЦО, СК |
| 1. | Советская д. 1 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | шт |  | 85575 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,09 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 7 | 3046 |
|  | Итого: 134 314 |
| 2. | Советская д. 3 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | шт |  | 81808 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,12 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 5 | 2024 |
|  | Итого: 129 525 |
| 3. | Советская д. 4 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО | шт |  | 69375 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,07 | 45693 |
|  | Итого: 115 068 |
| 4. | Советская д. 4а | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 95547 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 3 | 2092 |
|  |  | Врезки под манометры | шт | 4 | 9776 |
|  |  | Врезки под термометры | шт | 4 | 9776 |
|  |  | Установка манометров на ЦО | шт | 4 | 2250 |
|  |  | Установка термометров | шт | 4 | 878 |
|  |  | Утепление трубопровода ЦО и ГВС | м/п | 186 | 75809 |
|  | Итого: 241 821 |
| 5. | Советская д. 5 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 286938 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,42 | 59507 |
|  |  | Изоляция трубопровода ЦО | м/п | 664 | 299967 |
|  | Итого: 646 412 |
| 6. | Советская д. 6 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 79287 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,07 | 45693 |
|  | Итого: 124 980 |
| 7. | Советская д. 6а | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 33786 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,08 | 45693 |
|  | Итого: 79 479 |
| 8. | Советская д. 7 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 361822 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,49 | 72790 |
|  | Итого: 434 612 |
| 9. | Советская д. 8 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 71019 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 6 | 2429 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,15 | 45693 |
|  |  | Утепление трубопровода ЦО и ГВС | м/п | 90 | 41049 |
|  | Итого: 160 190 |
| 10. | Советская д. 8а | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 951 |
|  |  | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 103086 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45693 |
|  |  | Утепление трубопровода | м/п | 170 | 77561 |
|  | Итого: 227 291 |
| 11. | Советская д. 10 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. |  |  | 47311 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,13 | 45693 |
|  |  | Замена задвижек | шт | 4 | 10561 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 3 | 1214 |
|  |  | Врезки под манометры и термометры | шт | 4 | 9775 |
|  |  | Установка манометров | шт | 2 | 1125 |
|  |  | Установка термометров | шт | 2 | 439 |
|  |  | Замена отводов на ЦО | шт | 3 | 6916 |
|  | Итого: 123 034 |
| 12. | Советская д. 10а | Установка термометров | шт | 4 | 878 |
|  |  | Установка манометров | шт | 4 | 2250 |
|  |  | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 162413 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,18 | 45693 |
|  |  | Утепление трубопровода | м/п | 210 | 88226 |
|  | Итого: 299 460 |
| 13. | Советская д. 12 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 31504 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,10 | 45693 |
|  | Итого: 77 197 |
| 14. | Советская д. 12а | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 159717 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 11 | 6551 |
|  |  | Утепление трубопровода ЦО и ГВС | м/п | 390 | 156417 |
|  | Итого: 368 378 |
| 15. | Тимирязева д. 1 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 6 | 2466 |
|  |  | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 99346 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,26 | 59507 |
|  | Итого: 161 319 |
| 16. | Тимирязева д. 2 | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 6 | 2466 |
|  |  | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 94356 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,26 | 59507 |
|  | Итого: 156 329 |
| 17. | Тимирязева д. 4 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 95792 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,25 | 59507 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО в подвале | шт | 1 | 307 |
|  | Итого: 155 606 |
| 18. | Тимирязева д. 6 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 10 | 4110 |
|  |  | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 91683 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45693 |
|  | Итого: 141 486 |
| 19. | Тимирязева д. 10 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 150129 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,27 | 59507 |
|  | Итого: 209 636 |
| 20. | Тимирязева д. 12 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 93774 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,26 | 59507 |
|  | Итого: 153 281 |
| 21. | Пролетарская д. 3 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 150549 |
|  |  | Утепление трубопровода ЦО | м/п | 238 | 114938 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,22 | 45693 |
|  | Итого: 311 180 |
| 22. | Пролетарская д. 4 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 153636 |
|  |  | Утепление трубопровода ЦО | м/п | 616 | 278287 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,21 | 45693 |
|  | Итого: 477 617 |
| 23. | Фабричная д. 4 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 67322 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,07 | 45693 |
|  | Итого: 113 015 |
| 24. | Фабричная д. 5 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 24689 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,02 | 45693 |
|  | Итого: 70 382 |
| 25. | Фабричная д. 6 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 170573 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,51 | 72790 |
|  | Итого: 243 363 |
| 26. | Фабричная д. 6/2 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 139484 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,46 | 72790 |
|  | Итого: 212 274 |
| 27. | Фабричная д. 6/3 | Утепление трубопровода ЦО и ГВС | м/п | 8 | 3032 |
|  |  | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 139484 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,46 | 72790 |
|  | Итого: 215 306 |
| 28. | Фабричная д. 9 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 64453 |
|  |  | Утепление трубопровода ЦО | м/п | 100 | 48425 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,04 | 45693 |
|  | Итого: 158 571 |
| 29. | Фабричная д. 11 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 64601 |
|  |  | Утепление трубопровода ЦО | м/п | 110 | 53624 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,04 | 45693 |
|  | Итого: 163 918 |
| 30. | Фабричная д. 17 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 211722 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,35 | 59507 |
|  | Итого: 271 229 |
| 31. | Сазонова д. 1 | Замена запорной арматуры на СО | шт | 3 | 1507 |
|  |  | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 65324 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,08 | 45693 |
|  | Итого: 112 524 |
| 32. | Сазонова д. 2 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 48572 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,16 | 45693 |
|  | Итого: 94 265 |
| 33. | Труда д. 1 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 38836 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,07 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 1 | 395 |
|  | Итого: 84 924 |
| 34. | Труда д. 11 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. |  |  | 36435 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,07 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 1 | 395 |
|  | Итого: 82 523 |
| 35. | Труда д. 14 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. |  |  | 58757 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,09 | 45693 |
|  |  | Замена кранов на ЦО | шт | 1 | 395 |
|  | Итого: 104 845 |
| 36. | Труда д. 19 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. |  |  | 130111 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,18 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО | шт | 1 | 395 |
|  | Итого: 176 199 |
| 37. | Труда д. 21 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. |  |  | 66094 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,15 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО | шт | 1 | 395 |
|  | Итого: 112 182 |
| 38. | Труда д. 23 | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. |  |  | 23490 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,06 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО | шт | 4 | 1609 |
|  | Итого: 70 792 |
| 39. | Труда д. 3а | Подготовка к зиме. Слив и наполнение водой. Гидравлическое испытание. Пуск ЦО |  |  | 20906 |
|  |  | Включение, регулировка и наладка ЦО | Гкал | 0,06 | 45693 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО | шт | 3 | 1205 |
|  |  | Замена задвижек на СО | шт | 3 | 8225 |
|  | Итого: 76 029 |
| Итого по разделу: 7 290 555 |
| Ремонт э/оборудования |
| 1. | Советская д. 1 | Ремонт групповых щитков | шт | 24 | 13143 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 2. | Cоветская д. 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 24 | 12016 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 3. | Советская д. 4 | Ремонт групповых щитков | шт | 18 | 10139 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 4. | Советская д. 4а | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 20028 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 5. | Советская д. 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 80 | 40054 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 4 | 9235 |
| 6. | Советская д. 6 | Ремонт групповых щитков | шт | 18 | 9012 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 7. | Советская д. 6а | Ремонт групповых щитков | шт | 8 | 4005 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 8. | Советская д. 7 | Ремонт групповых щитков | шт | 100 | 50069 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 4 | 9235 |
| 9. | Советская д. 8 | Ремонт групповых щитков | шт | 30 | 15020 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 10. | Советская д. 8а | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 19720 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 11. | Советская д. 10 | Ремонт групповых щитков | шт | 18 | 8874 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 12. | Советская д. 10а | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 19720 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 13. | Советская д. 12 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | 5916 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 14. | Советская д. 12а | Ремонт групповых щитков | шт | 60 | 30708 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 15. | Тимирязева д. 1 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 21218 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 16. | Тимирязева д. 2 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 21155 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 17. | Тимирязева д. 4 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 21155 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 18. | Тимирязева д. 6 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 21155 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 19. | Тимирязева д. 10 | Ремонт групповых щитков | шт | 60 | 31168 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 20. | Тимирязева д. 12 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 20028 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 4 | 9235 |
| 21. | Пролетарская д. 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 19720 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 22. | Пролетарская д. 4 | Ремонт групповых щитков | шт | 40 | 19720 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 23. | Сазонова д. 1 | Ремонт групповых щитков | шт | 18 | 8874 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 24. | Сазонова д. 2 | Ремонт групповых щитков | шт | 16 | 7888 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 25. | Фабричная д. 4 | Ремонт групповых щитков | шт | 12 | 6008 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 26. | Фабричная д. 5 | Ремонт групповых щитков | шт | 4 | 2003 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4618 |
| 27. | Фабричная д. 6 | Ремонт групповых щитков | шт | 144 | 70993 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 28. | Фабричная д. 6/2 | Ремонт групповых щитков | шт | 120 | 59160 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 29. | Фабричная д. 6/3 | Ремонт групповых щитков | шт | 120 | 59160 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 30. | Фабричная д. 9 | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 31. | Фабричная д. 11 | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
| 32. | Фабричная д. 17 | Ремонт групповых щитков | шт | 64 | 31552 |
|  |  | Ремонт силового шкафа | шт | 2 | 4564 |
|  | Итого: 840 198 |
| Внеплановые работы |
| 1. | Тимирязева д. 1 | Замена э/ламп | шт | 22 | 2064 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 5 | 705 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 40 | 4716 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 2 | 955 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 8 | 4566 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 1 | 509 |
|  |  | Замена водоразборников в кв. | шт | 3 | 943 |
|  |  | Ремонт лежака ГВС (заварили свищи) | шт | 20 | 10095 |
|  |  | Замена лежака ГВС | м/п | 2 | 1123 |
|  |  | Замена лежака СК в подвале | м/п | 1 | 1674 |
|  |  | Замена радиатора в кв.1 | сек | 7 | 1805 |
|  |  | Установка хомута на лежаке ГВС в подвале | шт | 1 | 1312 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,6 | 368 |
|  |  | Замена замка | шт | 1 | 650 |
|  |  | Установка пружин | шт | 2 | 2259 |
|  |  | Ремонт ступенек в подъезд (стяжка пола) | м2 | 3,6 | 2091 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 34 | 680 |
|  | Итого: 36 515 |
| 2. | Тимирязева д. 2 | Замена э/ламп | шт | 18 | 1030 |
|  |  | Установка розеток | шт | 2 | 529 |
|  |  | Замена патрон | шт | 1 | 141 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 29 | 3516 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 4 | 1685 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 4 | 1853 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 1 | 502 |
|  |  | Замена радиатора в кв. | сек | 7 | 37681 |
|  |  | Установка хомута на лежаке ХВС в подвале | шт | 1 | 1312 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 2204,2 | 44084 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 42 | 840 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,5 | 306 |
|  |  | Установка пружин | шт | 5 | 4765 |
|  |  | Изготовление решеток на окна | шт | 6 | 11927 |
|  |  | Изготовление досок объявлений | шт | 4 | 2780 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 15 | 11007 |
|  | Итого: 123 958 |
| 3. | Тимирязева д. 4 | Замена э/ламп | шт | 38 | 2638 |
|  |  | Замена светильников | шт | 2 | 1957 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 160 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 2 | 1011 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 1018 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 48 | 5951 |
|  |  | Установка хомутов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 5 | 5775 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 902,9 | 18058 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 170 | 3400 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 34 | 680 |
|  |  | Изготовление, установка и покраска вешалов | пара | 1 | 1844 |
|  |  | Установка пружин | шт | 4 | 2754 |
|  |  | Замена замка | шт | 2 | 1209 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,4 | 288 |
|  | Итого: 46 743 |
| 4. | Тимирязева д. 6 | Замена э/ламп | шт | 44 | 3169 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 3 | 263 |
|  |  | Установка розеток | шт | 5 | 853 |
|  |  | Установка э/счетчиков | шт | 4 | 3314 |
|  |  | Замена автоматов | шт | 7 | 13754 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 55 | 6084 |
|  |  | Замена светильников | шт | 2 | 1600 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 26 | 3267 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ГВС и ХВС в квартирах | шт | 2 | 786 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 11 | 8020 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 997 |
|  |  | Установка насоса в подвале | шт | 1 | 13840 |
|  |  | Замена замка | шт | 3 | 1861 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,6 | 431 |
|  |  | Установка пружин | шт | 4 | 4518 |
|  |  | Ремонт э/щитовых | шт | 20 | 308 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 902,9 | 18058 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 26 | 520 |
|  |  | Откачка воды от дома | м3 | 174 | 4717 |
|  | Итого: 86 360 |
| 5. | Тимирязева д. 10 | Замена э/ламп | шт | 36 | 2209 |
|  |  | Замена патрона навесного | шт | 9 | 1273 |
|  |  | Замена автоматов | шт | 4 | 2086 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 25 | 5525 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 10 | 4078 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 3 | 1709 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 79 | 9877 |
|  |  | Установка хомутов на ХВС и ГВС | шт | 6 | 1997 |
|  |  | Замена СК в подвале | шт | 8 | 9484 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и сосулек | м2 | 7825,3 | 156506 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 209 | 4180 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 41 | 1020 |
|  |  | Замена замков | шт | 1 | 616 |
|  |  | Откачка воды из водосборника | м3 | 546 | 14294 |
|  |  | Установка урн | шт | 3 | 3438 |
|  |  | Установка пружин | шт | 5 | 2977 |
|  |  | Изготовление поручня | м/п | 25 | 5752 |
|  |  | Установка ограждений | м/п | 8 | 5249 |
|  |  | Изготовление, установка и покраска вешалов | пара | 2 | 7504 |
|  | Итого: 239 774 |
| 6. | Тимирязева д. 12 | Замена э/ламп | шт | 144 | 8506 |
|  |  | Замена ламп ЛБ, у-образных | шт | 56 | 4330 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 5 | 713 |
|  |  | Замена стартеров | шт | 19 | 424 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 5 | 722 |
|  |  | Установка светильников | шт | 23 | 30363 |
|  |  | Замена э/проводки в местах общего пользования | м/п | 200 | 76262 |
|  |  | Замена автомата | шт | 8 | 22584 |
|  |  | Установка розеток | шт | 24 | 3887 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 154,5 | 18856 |
|  |  | Установка хомутов на лежаках и стояках ХВС и ГВС | шт | 14 | 5501 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО в подвале | шт | 3 | 1210 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 1 | 393 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 1 | 395 |
|  |  | Ремонт лежаков ГВС и ХВС (заварили свищи) | шт | 26 | 13501 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС и ГВС | шт | 3 | 483 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,7 | 423 |
|  |  | Замена петель | шт | 2 | 759 |
|  |  | Ремонт дверей | шт | 2 | 2410 |
|  |  | Очистка козырька от снега и наледи | м2 | 50 | 1000 |
|  | Итого: 192 722 |
| 7. | Фабричная д. 4 | Замена э/ламп | шт | 24 | 2193 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 90 | 9128 |
|  |  | Замена светильников | шт | 9 | 14116 |
|  |  | Замена патрон | шт | 3 | 463 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 6 | 725 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 2 | 754 |
|  |  | Замена спускников на ЦО в подвале | шт | 1 | 495 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 4099,2 | 81984 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 242 | 4840 |
|  |  | Очистка козырьков от снега иналеди | м2 | 12 | 240 |
|  |  | Остекление | м2 | 0,7 | 429 |
|  |  | Установка пандуса при входе в подъезд | шт | 1 | 2335 |
|  |  | Изготовление поручня | м/п | 6 | 817 |
|  | Итого: 118 519 |
| 8. | Фабричная д. 5 | Замена автоматов | шт | 3 | 9277 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС в квартире | шт | 1 | 405 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 13 | 1551 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 16 | 320 |
|  |  | Покраска фасада | м2 | 52,6 | 5501 |
|  | Итого: 17 054 |
| 9. | Фабричная д. 6 | Замена э/ламп | шт | 43 | 2660 |
|  |  | Замена патронов навесных | шт | 18 | 2212 |
|  |  | Замена э/провода | м/п | 97 | 27620 |
|  |  | Замена автомата в местах общего пользования | шт | 1 | 1450 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 7 | 2931 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 6 | 2740 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 1018 |
|  |  | Замена СК в подвале | м/п | 2 | 8852 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 37 | 4735 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 48 | 960 |
|  |  | Замена замка | шт | 2 | 1220 |
|  |  | Покраска цоколя | м2 | 30 | 1743 |
|  |  | Покраска балкона | м2 | 20 | 1990 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,7 | 493 |
|  |  | Установка поручня | м/п | 12 | 2519 |
|  |  | Установка пандуса | шт | 1 | 3068 |
|  | Итого: 66 211 |
| 10. | Фабричная д. 6/2 | Замена э/ламп | шт | 17 | 1737 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 4 | 339 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 8 | 1145 |
|  |  | Замена светильников | шт | 3 | 2596 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 2 | 242 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 109 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 15 | 4700 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 4 | 1854 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 15 | 8576 |
|  |  | Замена радиаторов в подъездах | сек | 14 | 7268 |
|  |  | Замена водоразборника на радиаторе в кв. | шт | 1 | 482 |
|  |  | Установка хомутов на ХВС и ГВС | шт | 2 | 203 |
|  |  | Замена СК | шт | 1 | 275 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 33 | 4187 |
|  |  | Покраска входной двери | м2 | 8 | 685 |
|  |  | Покраска сапожка в подъезде | м2 | 20 | 1200 |
|  |  | Изготовление перегородки под калясочную | м2 | 3,8 | 2772 |
|  |  | Ремонт дверей | шт | 2 | 6198 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 72 | 1440 |
|  |  | Установка шпингалета | шт | 4 | 2168 |
|  | Итого: 48 176 |
| 11. | Фабричная д. 6/3 | Замена э/ламп | шт | 49 | 4006 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 7 | 974 |
|  |  | Замена светильников | шт | 5 | 5098 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 147 |
|  |  | Замена э/провода | м/п | 25 | 7908 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 158 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 26 | 3368 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 6 | 2369 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 10 | 4657 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 3 | 2478 |
|  |  | Замена водоразборников на ЦО | шт | 1 | 197 |
|  |  | Замена радиатора в квартире | сек | 14 | 11441 |
|  |  | Установка хомута | шт | 4 | 1697 |
|  |  | Установка ограждений | сек | 8 | 21437 |
|  |  | Замена замка навесного | шт | 1 | 604 |
|  |  | Изготовление и установка поручня | м/п | 2,5 | 933 |
|  |  | Ремонт дверей | шт | 4 | 8056 |
|  |  | Замена почтовых ящиков (5-ти секционных) | шт | 24 | 52155 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 923,1 | 18462 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 72 | 1440 |
|  | Итого: 147 585 |
| 12. | Фабричная д. 9 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 302 | 6040 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 92 | 1840 |
|  |  | Очистка канализационный сетей и промывка | м/п | 3 | 358 |
|  | Итого: 8 238 |
| 13. | Фабричная д. 11 | Замена автоматов | шт | 1 | 4349 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 302 | 6040 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 92 | 1840 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 5 | 597 |
|  | Итого: 12 826 |
| 14. | Фабричная д. 17 | Замена э/ламп | шт | 106 | 7161 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 23 | 1979 |
|  |  | Замена автомата | шт | 1 | 546 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 119 |
|  |  | Замена стартеров | шт | 3 | 74 |
|  |  | Замена патронов навесных | шт | 22 | 3407 |
|  |  | Установка розеток | шт | 4 | 535 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 30 | 7470 |
|  |  | Замена светильников | шт | 32 | 39600 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 43 | 5085 |
|  |  | Замена лежака СК в подвале | шт | 4 | 8410 |
|  |  | Установка хомутов на ХВС и ГВС | шт | 3 | 307 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 7 | 3237 |
|  |  | Замена запорной арматуры в подвале | шт | 10 | 4382 |
|  |  | Замена замков | шт | 4 | 2442 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 69 | 60608 |
|  |  | Установка пружин | шт | 3 | 710 |
|  |  | Ремонт мусоропровода | шт | 1 | 365 |
|  |  | Покраска стены | м2 | 12 | 1194 |
|  |  | Покраска урн | м2 | 5 | 428 |
|  |  | Очистка козырька от снега и наледи | м2 | 45 | 900 |
|  | Итого: 148 959 |
| 15. | Советская д. 1 | Замена э/ламп | шт | 9 | 335 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 157 |
|  |  | Замена светильников | шт | 8 | 8120 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС в квартирах | шт | 2 | 958 |
|  |  | Замена водоразборника в кв. | шт | 2 | 989 |
|  |  | Замена уголка на ХВС в кв. | шт | 1 | 164 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 8 | 984 |
|  |  | Ремонт доводчика входа в подъезд | шт | 1 | 223 |
|  |  | Замена замков | шт | 3 | 1909 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 796,2 | 15924 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 24 | 480 |
|  | Итого: 30 243 |
| 16. | Советская д. 3 | Замена э/ламп | шт | 7 | 1213 |
|  |  | Замена автомата | шт | 1 | 2545 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 15 | 2216 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 1 | 429 |
|  |  | Замена тройника в кв. | шт | 2 | 798 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 1018 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 11 | 1470 |
|  |  | Замена замка | шт | 2 | 1208 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 5316,5 | 106330 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м/п | 343 | 6860 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 24 | 480 |
|  |  | Изготовление и установка решетки на чердак | м2 | 1,7 | 2756 |
|  | Итого: 127 323 |
| 17. | Советская д. 4 | Замена э/ламп в местах общего пользования | шт | 4 | 203 |
|  |  | Замена э/провода | м/п | 20 | 2214 |
|  |  | Замена автомата | шт | 2 | 717 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 149 |
|  |  | Замена общедомового э/счетчика | шт | 1 | 4425 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС | шт | 5 | 483 |
|  |  | Замена радиатора в кв. | сек | 7 | 41166 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в кв. | шт | 2 | 1091 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 2 | 263 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 602,4 | 12048 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 18 | 360 |
|  |  | Покраска фасада | м2 | 24 | 2522 |
|  |  | Замена пружин | шт | 1 | 243 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,6 | 357 |
|  | Итого: 66 241 |
| 18. | Советская д. 4а | Замена э/ламп | шт | 45 | 3705 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 12 | 1766 |
|  |  | Замена светильников | шт | 2 | 2056 |
|  |  | Установка розеток | шт | 4 | 435 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 20 | 6267 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 4 | 1909 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 3 | 1291 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 1004 |
|  |  | Прочистка засора | м/п | 12 | 1594 |
|  |  | Замена части стояка ХВС в кв. | м/п | 0,3 | 3528 |
|  |  | Замена сгона ГВС, ХВС | шт | 1 | 395 |
|  |  | Замена радиаторов в кв. | сек | 7 | 3729 |
|  |  | Замена водоразборника в кв. | шт | 2 | 989 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 2690,1 | 53802 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 20 | 600 |
|  |  | Покраска фасада | м2 | 3,5 | 368 |
|  | Итого: 83 438 |
| 19. | Советская д. 5 | Замена э/ламп | шт | 49 | 4993 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 4 | 317 |
|  |  | Замена светильников | шт | 26 | 26099 |
|  |  | Замена плафонов | шт | 6 | 567 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 30 | 9936 |
|  |  | Замена распаячной коробки | шт | 1 | 10 |
|  |  | Установка розеток | шт | 9 | 870 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 15 | 8241 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 1 | 509 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО в подвале | шт | 1 | 567 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 496 | 61080 |
|  |  | Замена стояков и лежаков СК в квартирах и подвале | м/п | 4 | 3636 |
|  |  | Замена водоразборников в кв. | шт | 2 | 448 |
|  |  | Установка хомута на лежаке ГВС | шт | 1 | 104 |
|  |  | Замена замка | шт | 2 | 1211 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 10555,2 | 211104 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 716 | 14320 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 48 | 960 |
|  |  | Покраска фасада | м2 | 10 | 1051 |
|  |  | Ремонт оконных откосов в подъездах, установка подоконников | шт/м2 | 32/38 | 68619 |
|  |  | Покраска фасадной стены | м2 | 2,7 | 301 |
|  |  | Изготовление ступеньки при входе в подъезд | м2 | 0,5 | 2959 |
|  |  | Замена дверных петель | шт | 2 | 704 |
|  |  | Ремонт продухов | шт | 2 | 1750 |
|  | Итого: 420 356 |
| 20. | Советская д. 6 | Замена э/ламп | шт | 4 | 149 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 1011 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС в подвале | шт | 1 | 509 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 9,5 | 1142 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 1205,6 | 24112 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 18 | 360 |
|  |  | Покраска фасада | м2 | 4,6 | 483 |
|  | Итого: 27 766 |
| 21. | Советская д. 6а | Замена э/ламп | шт | 5 | 901 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 90 | 13071 |
|  |  | Замена автомата | шт | 2 | 944 |
|  |  | Замена светильников | шт | 4 | 4880 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 2 | 237 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 158 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 20 | 2316 |
|  |  | Замена запорной арматуры в кв. | шт | 1 | 470 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 1206,4 | 24128 |
|  |  | Установка водостоков | шт | 4 | 6812 |
|  |  | Замена пружин | шт | 4 | 954 |
|  |  | Замена шиферного листа | м2 | 22,2 | 9606 |
|  | Итого: 64 477 |
| 22. | Советская д. 7 | Замена э/ламп | шт | 22 | 1814 |
|  |  | Установка розетки | шт | 1 | 265 |
|  |  | Замена патрона | шт | 3 | 456 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 3 | 356 |
|  |  | Замена светильников | шт | 4 | 2917 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 50 | 15529 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 153 | 18810 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 18 | 8261 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 14 | 8361 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 1 | 502 |
|  |  | Замена части трубопровода ХВС в кв. | м/п | 1,5 | 1178 |
|  |  | Замена части трубопровода ХВС в подвале | м/п | 6 | 7503 |
|  |  | Замена водоразборников на радиаторах в квартирах | шт | 5 | 2021 |
|  |  | Замена стояков и лежаков СК в квартирах и подвалах | м/п | 26 | 29329 |
|  |  | Изготовление поручней | шт | 1 | 749 |
|  |  | Замена пружины | шт | 1 | 239 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 3,9 | 3654 |
|  |  | Покраска фасада | м2 | 53 | 5589 |
|  | Итого: 107 533 |
| 23. | Советская д. 8 | Замена э/ламп | шт | 24 | 3957 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 11 | 919 |
|  |  | Замена светильников | шт | 3 | 4469 |
|  |  | Замена стартеров | шт | 12 | 2612 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 121 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 265 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС в квартирах | шт | 2 | 822 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 7 | 919 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 681,8 | 13636 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 7,5 | 150 |
|  |  | Ремонт ограждения | м/п | 8 | 545 |
|  | Итого: 28 415 |
| 24. | Советская д. 8а | Замена э/ламп | шт | 45 | 2652 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 5 | 709 |
|  |  | Установка розетки | шт | 1 | 157 |
|  |  | Замена автомата | шт | 1 | 2441 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 15 | 4725 |
|  |  | Замена светильников | шт | 2 | 1677 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 7 | 2476 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 5 | 2701 |
|  |  | Замена спускника на СО в подвале | шт | 3 | 1307 |
|  |  | Замена части трубопровода ГВС и ХВС в подвале | м/п | 7,5 | 13788 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 69 | 8450 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 1 | 152 |
|  |  | Замена радиаторов в кв. | сек | 7 | 3514 |
|  |  | Замена водоразборников на радиаторе | шт | 5 | 2611 |
|  |  | Замена стояка СК в кв., подвале | м/п | 6 | 24477 |
|  |  | Установка хомута на лежаке ХВС в подвале | шт | 1 | 169 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 3482,4 | 69648 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 30 | 600 |
|  |  | Ремонт пола в подъезде (цементная стяжка) | м2 | 1,6 | 1046 |
|  |  | Замена замка | шт | 1 | 634 |
|  |  | Установка пружин | шт | 1 | 853 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 1,5 | 913 |
|  |  | Демонтаж качелей | шт | 1 | 1815 |
|  | Итого: 147 515 |
| 25. | Советская д. 10 | Замена э/ламп | шт | 13 | 1914 |
|  |  | Установка розеток | шт | 3 | 777 |
|  |  | Замена патрон | шт | 6 | 830 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 20 | 6928 |
|  |  | Замена автомата | шт | 5 | 8587 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 2 | 293 |
|  |  | Замена светильников | шт | 12 | 13883 |
|  |  | Замена части лежаков и стояков ЦО и ХВС в кв. | м/п | 3 | 1467 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС в кв. | шт | 1 | 509 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС в подвале и чердаке | шт | 1 | 502 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО в подвале и на чердаке | шт | 1 | 1067 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 140 | 17491 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 2777,6 | 55552 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и налели | м2 | 18 | 360 |
|  |  | Замена пружин | шт | 5 | 1193 |
|  | Итого: 111 353 |
| 26. | Советская д. 10а | Замена э/ламп | шт | 35 | 3028 |
|  |  | Замена патрон | шт | 4 | 568 |
|  |  | Замена э/провода | м/п | 20 | 6300 |
|  |  | Замена автомата | шт | 1 | 1482 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 1 | 123 |
|  |  | Установка розетки | шт | 2 | 518 |
|  |  | Замена светильников | шт | 1 | 939 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 7 | 3357 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 5 | 2294 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО в подвале | шт | 1 | 395 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 14 | 1755 |
|  |  | Замена стояков и лежаков СК | м/п | 21 | 28354 |
|  |  | Ремонт продухов | м2 | 0,8 | 261 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 1,8 | 1103 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 3426,5 | 68530 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и налели | м2 | 30 | 600 |
|  | Итого: 119 607 |
| 27. | Советская д. 12 | Замена э/ламп | шт | 21 | 3754 |
|  |  | Замена светильников | шт | 12 | 11192 |
|  |  | Замена э/провода | шт | 140 | 45124 |
|  |  | Замена патрона | шт | 3 | 423 |
|  |  | Замена автомата | шт | 1 | 1450 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 147 |
|  |  | Установка розетки | шт | 6 | 1144 |
|  |  | Замена спускников на ЦО на чердаке | шт | 1 | 850 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 496,1 | 9922 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и налели | м2 | 12 | 240 |
|  |  | Навеска пружин | шт | 2 | 2095 |
|  | Итого: 76 341 |
| 28. | Советская д. 12а | Замена э/ламп | шт | 46 | 2587 |
|  |  | Замена патронов | шт | 8 | 1156 |
|  |  | Установка розеток | шт | 2 | 518 |
|  |  | Замена светильника | шт | 33 | 32741 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 25 | 6997 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 2 | 299 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в кв. | шт | 3 | 1055 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ГВС и ХВС в подвале | шт | 5 | 2060 |
|  |  | Замена спускников на СО в подвале | шт | 4 | 1957 |
|  |  | Замена радиатора в квартире | сек | 7 | 4113 |
|  |  | Набивка сальников на ХВС | шт | 1 | 254 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 36 | 4477 |
|  |  | Установка пружины на дверь | шт | 1 | 223 |
|  |  | Замена замка | шт | 1 | 593 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 1,3 | 782 |
|  |  | Установка поручня | м/п | 3,5 | 524 |
|  |  | Ремонт ограждений | м/п | 32 | 26084 |
|  |  | Установка пандуса | шт | 1 | 6843 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 72 | 1440 |
|  | Итого: 94 703 |
| 29. | Пролетарская д. 3 | Замена э/ламп | шт | 56 | 3485 |
|  |  | Замена светильников | шт | 5 | 4928 |
|  |  | Замена патронов навесных | шт | 9 | 1283 |
|  |  | Установка розеток | шт | 2 | 315 |
|  |  | Замена э/провода | м/п | 27 | 8480 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 7 | 2811 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 5 | 2737 |
|  |  | Замена радиаторов в кв. | сек | 10 | 5353 |
|  |  | Замена радиаторов в подъездах | сек | 3 | 1558 |
|  |  | Замена водоразборников на радиаторе | шт | 4 | 1382 |
|  |  | Замена части стояка ХВС в подвале | м/п | 1,2 | 4171 |
|  |  | Замена СК в подвале | м/п | 8 | 24637 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 169 | 20403 |
|  |  | Покраска цоколя | м2 | 27 | 2686 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 24 | 480 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,8 | 511 |
|  |  | Ремонт дверей | шт | 1 | 1325 |
|  | Итого: 86 545 |
| 30. | Пролетарская д. 4 | Замена э/ламп | шт | 60 | 5186 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 160 |
|  |  | Замена светильников | шт | 4 | 4166 |
|  |  | Установка плафонов | шт | 16 | 1515 |
|  |  | Замена э/провода | м/п | 20 | 6267 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 6 | 3120 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 9 | 4317 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 1 | 509 |
|  |  | Замена водоразборника на радиаторе в кв. | шт | 1 | 495 |
|  |  | Установка хомутов в подвале и квартирах | шт | 8 | 3289 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 138 | 15743 |
|  |  | Установка хомута на лежаке ХВС в подвале | шт | 1 | 169 |
|  |  | Замена части лежака ХВС и ГВС | м/п | 3 | 2165 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 1742,4 | 34848 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 24 | 480 |
|  | Итого: 82 429 |
| 31. | Сазонова д. 1 | Замена э/ламп | шт | 1 | 1154 |
|  |  | Замена автоматов | шт | 6 | 19503 |
|  |  | Замена патрона | шт | 1 | 134 |
|  |  | Замена светильников | шт | 5 | 5219 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 119 |
|  |  | Установка розеток | шт | 2 | 421 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 12 | 3939 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 7 | 2837 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 2 | 1202 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 2 | 1004 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 173 | 21130 |
|  |  | Замена части СК | м/п | 2,3 | 1456 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 578,4 | 11568 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 122 | 2440 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 18 | 360 |
|  |  | Ремонт пола после вскрытия | шт | 1 | 575 |
|  |  | Изготовление поручня | м/п | 12 | 2920 |
|  |  | Ремонт двери | шт | 2 | 754 |
|  |  | Замена замка | шт | 4 | 2463 |
|  | Итого: 79 198 |
| 32. | Сазонова д. 2 | Замена э/ламп | шт | 51 | 5649 |
|  |  | Замена патронов | шт | 4 | 580 |
|  |  | Установка розеток | шт | 5 | 655 |
|  |  | Замена автомата | шт | 1 | 347 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 9 | 1186 |
|  |  | Замена светильников | шт | 22 | 52643 |
|  |  | Замена дросселей, стартеров | шт | 37 | 2384 |
|  |  | Замена э/провода | м/п | 150 | 22669 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 13 | 1616 |
|  |  | Замена части стояка СК | м/п | 0,2 | 110 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартирах | шт | 5 | 2635 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС в подвале | шт | 1 | 509 |
|  |  | Замена водоразборника на радиаторе в кв. | шт | 1 | 509 |
|  |  | Замена лежака ХВС в подвале | м/п | 2 | 1754 |
|  |  | Установка урн | шт | 2 | 2300 |
|  |  | Изготовление ограждений | м/п | 20 | 11975 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 30 | 600 |
|  |  | Замена петель | шт | 2 | 825 |
|  |  | Остекление | м2 | 0,8 | 490 |
|  |  | Замена пружин | шт | 1 | 239 |
|  |  | Установка доводчика | шт | 1 | 1669 |
|  | Итого: 111 344 |
| 33. | Труда д. 1 | Замена э/ламп | шт | 10 | 1276 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 149 |
|  |  | Замена патрона | шт | 1 | 145 |
|  |  | Установка светильников | шт | 1 | 590 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 5 | 2317 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 1374,6 | 27492 |
|  | Итого: 31 969 |
| 34. | Труда д. 11 | Замена э/ламп | шт | 1 | 209 |
|  |  | Замена светильников | шт | 4 | 3849 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 1 | 149 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 35 | 12140 |
|  |  | Замена автомата | шт | 31 | 51255 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 8 | 4474 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 25 | 3048 |
|  |  | Покраска стены | м2 | 24 | 2387 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 1870 | 37400 |
|  |  | Замена шиферного листа | м2 | 10 | 4320 |
|  | Итого: 119 231 |
| 35. | Труда д. 14 | Замена э/ламп | шт | 7 | 606 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 149 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в кв. | шт | 2 | 1090 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 4 | 1912 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 475,2 | 9504 |
|  | Итого: 13 261 |
| 36. | Труда д. 19 | Замена э/ламп | шт | 27 | 3260 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 2 | 272 |
|  |  | Замена светильника | шт | 18 | 18257 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в квартире | шт | 2 | 822 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 9 | 4209 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 3 | 394 |
|  |  | Замена тройника в квартире | шт | 1 | 744 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 2472,4 | 49448 |
|  |  | Изготовление решетки в подвал | шт | 1 | 1796 |
|  | Итого: 79 202 |
| 37. | Труда д. 21 | Замена э/ламп | шт | 21 | 2167 |
|  |  | Замена патрон | шт | 1 | 141 |
|  |  | Замена светильников | шт | 18 | 17800 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 2 | 270 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС в подвале | шт | 6 | 2712 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО | шт | 1 | 502 |
|  |  | Замена водоразборника в кв. | шт | 1 | 495 |
|  |  | Замена лежака СК | м/п | 1 | 989 |
|  | Итого: 25 076 |
| 38. | Труда д. 23 | Замена э/ламп | шт | 6 | 967 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ГВС в подвале | шт | 4 | 2790 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 825 | 16500 |
|  | Итого: 20 257 |
| 39. | Труда д. 3а | Замена э/ламп | шт | 14 | 666 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 149 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 157 |
|  |  | Изготовление и установка ограждений | сек | 6 | 16802 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 825 | 16500 |
|  | Итого: 34 274 |
| Итого внеплановых: 3 481 737 |
| ВСЕГО: 16 942 808 |
| № п/п | Адрес объекта | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Сумма тыс. руб. |
| Благоустройство |
| 1. | КВХ д. 1 | Покраска ограждений | м2 | 44,8 | 12394 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 24 | 1081 |
|  |  | Покраска урн | м2 | 12 | 1026 |
|  |  | Покраска контейнеров | шт/м2 | 15/57 | 4875 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 180 | 14975 |
|  |  | Механизированная уборка снега МТЗ-82 | мч | 1,5 | 1129 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 7220 | 29430 |
|  | Итого: 64 910 |
| 2. | КВХ д. 1 кор. 2 | Покраска ограждений | м2 | 32 | 8853 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 24 | 1081 |
|  |  | Покраска урн | м2 | 12 | 1026 |
|  |  | Покраска бордюра | м2 | 26 | 2409 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 8 | 3778 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 180 | 14975 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 3550 | 14470 |
|  | Итого: 47 345 |
| 3. | КВХ д. 2 | Покраска скамеек | м2 | 20 | 901 |
|  |  | Покраска урн | м2 | 8 | 684 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 52 | 14385 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 5 | 2735 |
|  |  | Демонтаж качелей | шт | 1 | 4401 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 190 | 15806 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1,5 | 1129 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 6590 | 26862 |
|  | Итого: 66 903 |
| 4. | КВХ д. 2 кор. 2 | Покраска ограждений | м2 | 34,5 | 10461 |
|  |  | Покраска урн | м2 | 25 | 2138 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 58 | 2612 |
|  |  | Изготовление ограждений | м/п | 250 | 38163 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 90 | 7487 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1,2 | 904 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 3830 | 15610 |
|  | Итого: 77 375 |
| 5. | КВХ д. 3 | Ремонт входов в подъезд (цементная стяжка) заделка выбоин | м2 | 0,8 | 9360 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 44,8 | 12394 |
|  |  | Покраска урн | м2 | 15 | 1283 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 33 | 1486 |
|  |  | Покраска бордюра | м2 | 28 | 2594 |
|  |  | Ремонт скамеек | шт | 3 | 5469 |
|  |  | Изготовление, установка и покраска 4,7м2 ограждений | м/п | 41 | 12041 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 190 | 15807 |
|  |  | Изготовление, установка воронки на водоотводе | шт | 1 | 877 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 2 | 1506 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 3684 | 15016 |
|  | Итого: 77 833 |
| 6. | КВХ д. 4 | Изготовление и установка скамеек | шт | 2 | 2358 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 44,8 | 12394 |
|  |  | Покраска урн | м2 | 12 | 1026 |
|  |  | Покраска бордюра | м2 | 26 | 2409 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 24 | 1081 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 180 | 14975 |
|  |  | Валка деревьев | шт | 8 | 12946 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1,5 | 1129 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 3684 | 15016 |
|  | Итого: 63 334 |
| 7. | КВХ д.7 | Установка ограждений покраска 3,2м2 | шт | 7 | 10249 |
|  |  | Покраска бордюра | м2 | 28 | 2594 |
|  |  | Покраска скамеек | м2 | 8 | 360 |
|  |  | Покраска урн | м2 | 4 | 342 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 20 | 5533 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 80 | 6655 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 9842 | 40116 |
|  | Итого: 66 602 |
| 8. | КВХ д. 8 | Обрезка кустарника | м/п | 80 | 6655 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 8 | 2213 |
|  |  | Покраска бордюра | м2 | 28 | 2594 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 9842 | 40116 |
|  | Итого: 52 331 |
| 9. | Пестово д. 1 | Покраска дверей | м2 | 16,8 | 1194 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 11 | 2873 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 40 | 3327 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 3418 | 13932 |
|  | Итого: 22 079 |
| 10. | Пестово д. 2 | Покраска дверей | м2 | 16,8 | 1194 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 10 | 2612 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 2854 | 11634 |
|  | Итого: 16 193 |
| 11. | Пестово д. 3 | Покраска дверей | м2 | 16,8 | 1194 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 12,5 | 3265 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 60 | 4992 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 3418 | 13932 |
|  | Итого: 24 136 |
| 12. | Пестово д. 4 | Покраска ограждений | м2 | 11 | 2873 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 80 | 6655 |
|  |  | Покраска дверей | м2 | 16,8 | 1194 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 11382 | 46394 |
|  | Итого: 57 869 |
| 13. | Жостово д. 51 | Покраска ограждений | м2 | 11 | 2873 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 2448 | 9978 |
|  | Итого: 13 604 |
| 14. | Жостово д. 52 | Покраска ограждений | м2 | 10 | 2611 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 60 | 4992 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 2448 | 9978 |
|  | Итого: 18 334 |
| 15. | Жостово д. 54 | Покраска ограждений | м2 | 13 | 3395 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 60 | 4992 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 2444 | 9962 |
|  | Итого: 19 102 |
| 16. | Жостово д. 58 | Покраска ограждений | м2 | 11 | 2873 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 45 | 3744 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 3040 | 12392 |
|  | Итого: 19 762 |
| 17. | Жостово д. 59 | Покраска ограждений | м2 | 17 | 4440 |
|  |  | Обрезка кустарника | м/п | 45 | 3744 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 7170 | 29226 |
|  | Итого: 38 163 |
| 18. | Жостово д. 60 | Обрезка кустарника | м/п | 60 | 4992 |
|  |  | Покраска ограждений | м2 | 8 | 2089 |
|  |  | Механизированная уборка снега | мч | 1 | 753 |
|  |  | Покос газонов | м2 | 6444 | 26266 |
|  | Итого: 34 100 |
| Итого по разделу: 779 975 |
| Общестроительные работы |
| 1. | КВХ д.1 | Заделка выбоин (дорога) | м2 | 9 | 4653 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 4,1 | 2758 |
|  |  | Ремонт мусорных ящиков (приварили колеса) | шт | 18 | 13500 |
|  | Итого: 20 911 |
| 2. | КВХ д.1 кор.2 | Ремонт мусорных ящиков (приварили колеса) | шт | 8 | 6000 |
|  |  | Ремонт дверей | шт | 1 | 871 |
|  |  | Замена дверных петель | шт | 2 | 809 |
|  | Итого: 7680 |
| 3. | КВХ д. 2 | Замена стекла | м2 | 11,2 | 10580 |
|  | Итого: 10 580 |
| 4. | КВХ д. 2 кор. 2 | Замена стекла | м2 | 3,4 | 2208 |
|  |  | Ремонт мусорных ящиков (приварили колеса) | шт | 8 | 5954 |
|  | Итого: 8162 |
| 5. | КВХ д. 3 | Замена стекла | м2 | 3,6 | 5561 |
|  |  | Замена петель на двери | шт | 4 | 1508 |
|  | Итого: 7069 |
| 6. | КВХ д. 4 | Замена стекла | м2 | 1 | 653 |
|  |  | Замена ливнестоков сварочные работы | шт | 8 | 301 |
|  | Итого: 954 |
| 7. | КВХ д. 7 | Замена стекла | м2 | 5,6 | 3443 |
|  |  | Ремонт двери | шт | 1 | 849 |
|  |  | Ремонт дороги | м2 | 2 | 850 |
|  |  | Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 294506 |
|  | Итого: 299 648 |
| 8. | КВХ д. 8 | Изготовление решеток | шт | 4 | 1459 |
|  |  | Замена почтовых ящиков | шт | 4 | 8696 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 10,8 | 7034 |
|  |  | Ремонт дороги | м2 | 1,8 | 850 |
|  |  | Ремонт дверных коробок (замена обналички) | м/п | 40 | 2486 |
|  |  | Ремонт двери | м2 | 2 | 3146 |
|  | Итого: 23 671 |
| 9. | Пестово д. 1 | Шпатлевание стены в подъезде | м2 | 6 | 554 |
|  |  | Замена почтовых ящиков | шт | 22 | 9804 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 1,2 | 752 |
|  | Итого: 11 110 |
| 10. | Пестово д. 2 | Замена почтовых ящиков | шт | 22 | 9804 |
|  |  | Ремонт дороги | м2 | 5 | 1399 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,6 | 361 |
|  |  | Ремонт почтовых ящиков | шт | 2 | 1212 |
|  | Итого: 12 776 |
| 11. | Пестово д. 3 | Замена почтовых ящиков | шт | 22 | 9804 |
|  |  | Ремонт дороги | м2 | 6 | 1679 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 3 | 1946 |
|  |  | Ремонт входной двери | шт | 1 | 784 |
|  |  | Изготовление и установка отлива на козырек | м2 | 0,8 | 663 |
|  | Итого: 14 876 |
| 12. | Пестово д. 4 | Замена почтовых ящиков | шт | 33 | 12440 |
|  |  | Замена стекла | м2 | 0,8 | 580 |
|  |  | Ремонт мусорных ящиков (приварили колеса) | шт | 4 | 3000 |
|  | Итого: 16 020 |
| 13. | Жостово д. 51 | Замена стекла | м2 | 0,5 | 363 |
|  |  | Ремонт мусорных ящиков (приварили колеса) | шт | 2 | 1500 |
|  | Итого: 1 863 |
| 14. | Жостово д. 54 | Замена стекла | м2 | 1,4 | 1004 |
|  | Итого: 1 004 |
| 15. | Жостово д. 58 | Замена стекла | м2 | 4,8 | 3285 |
|  |  | Стяжка порога при входе в подъезд | м2 | 1 | 905 |
|  | Итого: 4 190 |
| 16. | Жостово д. 59 | Стяжка порога при входе в подъезд | м2 | 0,8 | 689 |
|  | Итого: 689 |
| 17. | Жостово д. 60 | Замена стекла | м2 | 1,6 | 1132 |
|  |  | Стяжка порога при входе в подъезд | м2 | 0,3 | 237 |
|  | Итого: 1 369 |
|  | Итого по разделу: 442 572 |
| Ремонт кровли |
| 1. | КВХ д. 1 | Ремонт мягкой кровли частично | м2 | 50 | 18863 |
| 2. | КВХ д. 2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 15090 |
| 3. | КВХ д. 3 | Ремонт мягкой кровли частично | м2 | 50 | 21138 |
| 4. | КВХ д. 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 4 | 2419 |
| 5. | Жостово д. 51 | Замена шифера | м2 | 12 | 5203 |
| 6. | Жостово д. 58 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 60 | 22635 |
| 7. | Жостово д. 59 | Замена шифера | м2 | 8 | 3456 |
| Итого по разделу: 88 804 |
| Ремонт ХВС, ГВС, ЦО,СК |
| 1. | КВХ д. 1 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 56069 |
|  |  | Утепление трубопровода | м/п | 30 | 11691 |
|  |  | Замена радиатора | сек | 16 | 9646 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО, ХВС и ГВС | шт | 66 | 32065 |
|  |  | Замена кранов Маевского | шт | 16 | 2122 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 57 | 9755 |
|  |  | Замена трубопроводов ХВС, ГВС и ЦО | м/п | 45,5 | 34432 |
|  | Итого: 155 780 |
| 2. | КВХ д. 1, кор. 2 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 40330 |
|  |  | Замена трубопровода | м/п | 8 | 4755 |
|  |  | Изготовление крепежа под канализацию | м/п | 3,5 | 652 |
|  |  | Замена радиатора | сек | 13 | 35430 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО маевского | шт | 7 | 1419 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС,ГВС и ЦО | шт | 32 | 15634 |
|  |  | Замена сгонов | шт | 20 | 4096 |
|  | Итого: 102 316 |
| 3. | КВХ д. 2 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 58464 |
|  |  | Изоляция трубопровода | м/п | 40 | 15588 |
|  |  | Замена радиатора | сек | 10 | 6449 |
|  |  | Замена трубопровода СК | м/п | 8 | 37310 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 20 | 14639 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 20 | 5446 |
|  |  | Замена кранов Маевского | шт | 8 | 1565 |
|  | Итого: 139 461 |
| 4. | КВХ д. 2 кор. 2 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 51220 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО,ХВС и ГВС | шт | 21 | 11566 |
|  |  | Замена кранов Маевского | шт | 6 | 1173 |
|  |  | Замена сгона | шт | 14 | 2683 |
|  |  | Замена радиаторов | сек | 6 | 3493 |
|  |  | Замена участка трубопровода д-25 | м/п | 18 | 13965 |
|  |  | Замена участка лежака СК | м/п | 6 | 9388 |
|  | Итого: 93 488 |
| 5. | КВХ д.3 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 50961 |
|  |  | Замена радиаторов | сек | 29 | 16791 |
|  |  | Утепление трубопровода | м/п | 25 | 9743 |
|  |  | Замена трубопровода д-20 | м/п | 4 | 7957 |
|  |  | Врезка спускников на ЦО, ГВС | шт | 12 | 31121 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 26 | 11585 |
|  |  | Замена спускников на радиаторах | шт | 7 | 906 |
|  |  | Замена кронов Маевского | шт | 8 | 808 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 22 | 3310 |
|  | Итого: 133 182 |
| 6. | КВХ д. 4 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 54766 |
|  |  | Утепление трубопровода ЦО, ГВС | м/п | 36 | 14029 |
|  |  | Замена участка трубопровода д-32 | м/п | 16 | 13192 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 33 | 17183 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 30 | 5396 |
|  | Итого: 104 566 |
| 7. | КВХ д. 7 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 33374 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 31 | 19457 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 21 | 3765 |
|  |  | Замена кранов Маевского | шт | 6 | 1174 |
|  |  | Замена трубопровода в подвале | м/п | 24 | 24626 |
|  |  | Замена трубопровода СК | м/п | 6 | 15795 |
|  | Итого: 98 191 |
| 8. | КВХ д. 8 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 33374 |
|  |  | Замена трубопровода СК | м/п | 4 | 10950 |
|  |  | Замена участка трубопровода | м/п | 18 | 11860 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ХВС, ГВС ЦО | шт | 31 | 16626 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 23 | 3580 |
|  |  | Замена кранов Маевского | шт | 22 | 2713 |
|  | Итого: 79 103 |
| 9. | Пестово д. 1 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 11773 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 6 | 2393 |
|  | Итого: 14 166 |
| 10. | Пестово д. 2 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 14250 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 789 |
|  | Итого: 15 039 |
| 11. | Пестово д. 3 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 14250 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО, ХВС и ГВС | шт | 2 | 786 |
|  | Итого: 15 036 |
| 12. | Пестово д. 4 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 19054 |
|  |  | Замена участка трубопровода ЦО | м/п | 3 | 38340 |
|  |  | Переврезка трубопровода ГВС | м/п | 4 | 2761 |
|  |  | Врезка задвижек | шт | 2 | 12236 |
|  |  | Замена кранов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 7 | 6357 |
|  |  | Замена сгонов | шт | 3 | 457 |
|  |  | Установка насосов | шт | 3 | 54096 |
|  |  | Утепление трубопровода | м/п | 60 | 26449 |
|  |  | Замена лежака СК | м/п | 1 | 552 |
|  | Итого: 160 302 |
| 13. | Жостово д. 51 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 11260 |
|  |  | Замена сгона | шт | 2 | 926 |
|  | Итого: 12 186 |
| 14. | Жостово д. 52 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 11820 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 9 | 3744 |
|  |  | Замена сгонов | шт | 11 | 2149 |
|  | Итого: 17 713 |
| 15. | Жостово д. 54 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 11910 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 4 | 1663 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС,ГВС и ЦО | шт | 4 | 639 |
|  | Итого: 14 212 |
| 16. | Жостово д. 58 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 40459 |
|  |  | Замена кранов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 26 | 12618 |
|  |  | Замена кранов Маевского | шт | 4 | 404 |
|  |  | Замена сгонов на ХВС, ГВС и ЦО | шт | 26 | 4601 |
|  |  | Замена СК | м/п | 2 | 1099 |
|  | Итого: 59 181 |
| 17. | Жостово д. 59 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 14345 |
|  |  | Замена радиаторов | сек | 8 | 5088 |
|  |  | Замена запорной арматуры на СО в подвале | шт | 6 | 4401 |
|  |  | Замена сгонов | шт | 5 | 1147 |
|  | Итого: 24 981 |
| 18. | Жостово д. 60 | Подготовка внутренних систем дома к отопительному сезону. Промывка, опрессовка, гидравлическое испытание, предъявление дома к сдаче инспектору ОАО «Мытищинская теплосеть». Гидравлическое испытание трубопровода ГВС и ХВС (промывка, опрессовка лежаков) |  |  | 14345 |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале | шт | 2 | 930 |
|  |  | Замена кранов Маевского | шт | 4 | 782 |
|  | Итого: 16 057 |
| Итого по разделу: 1 254 960 |
| Ремонт э/оборудования |
| 1. | КВХ д. 2 | Ремонт групповых щитков | шт | 8 | 3820 |
| 2. | КВХ д. 2 кор. 2 | Ремонт групповых щитков | шт | 18 | 8622 |
| 3. | КВХ д. 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 8 | 3791 |
| 4. | КВХ д. 4 | Ремонт групповых щитков | шт | 14 | 6755 |
| 5. | КВХ д. 7 | Ремонт групповых щитков | шт | 4 | 2095 |
| 6. | КВХ д. 8 | Ремонт групповых щитков | шт | 8 | 3791 |
| 7. | Пестово д. 1 | Покраска э/шкафов | м2 | 5 | 428 |
| 8. | Пестово д. 2 | Покраска э/шкафов | м2 | 5 | 428 |
| 9. | Пестово д. 3 | Ремонт групповых щитков | шт | 6 | 2865 |
|  |  | Покраска э/шкафов | м2 | 5 | 428 |
| 10. | Пестово д. 4 | Покраска э/шкафов | м2 | 5 | 428 |
| 11. | Жостово д. 54 | Ремонт групповых щитков | шт | 6 | 2843 |
| 12. | Жостово д. 59 | Ремонт групповых щитков | шт | 8 | 3820 |
| Итого: 40 114 |
| Внеплановые работы |
| 1. | КВХ д. 1 | Замена э/ламп 40Вт | шт | 106 | 8251 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 75 | 5591 |
|  |  | Замена стартеров | шт | 14 | 640 |
|  |  | Замена дросселей | шт | 14 | 5444 |
|  |  | Замена автомата | шт | 23 | 31009 |
|  |  | Установка розетки | шт | 2 | 349 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 150 | 4336 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 242 | 29870 |
|  |  | Замена замка | шт | 8 | 4670 |
|  |  | Установка пружин | шт | 14 | 3234 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 6 | 120 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 840 | 16800 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м/п | 174 | 3480 |
|  | Итого: 113 794 |
| 2. | КВХ д. 1 кор. 2 | Замена э/ламп 40Вт | шт | 64 | 3819 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 47 | 3328 |
|  |  | Замена дросселя | шт | 10 | 4100 |
|  |  | Замена стартера | шт | 12 | 546 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 191 |
|  |  | Замена патрон | шт | 18 | 2572 |
|  |  | Замена светильников | шт | 6 | 5183 |
|  |  | Замена автомата | шт | 6 | 8839 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 42 | 11103 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 74 | 9802 |
|  |  | Герметизация стыков СК | шт | 21 | 7124 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 410 | 8200 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м/п | 127,6 | 2552 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 12 | 240 |
|  |  | Замена замка | шт | 9 | 5325 |
|  |  | Установка пружин | шт | 10 | 2509 |
|  | Итого: 75 433 |
| 3. | КВХ д. 2 | Замена э/ламп | шт | 80 | 6018 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 54 | 4023 |
|  |  | Замена автомата 25Ам, 16 Ам | шт | 12 | 11319 |
|  |  | Замена дросселей | шт | 14 | 2872 |
|  |  | Замена стартеров | шт | 14 | 640 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 5 | 736 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 12 | 1703 |
|  |  | Замена светильников | шт | 3 | 3037 |
|  |  | Установка розеток | шт | 5 | 635 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 94 | 26793 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 164 | 20744 |
|  |  | Герметизация стыков СК | шт | 8 | 2614 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 784 | 15680 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 168,2 | 3364 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 6 | 120 |
|  |  | Установка пружин | шт | 8 | 1831 |
|  |  | Замена замка | шт | 6 | 3785 |
|  | Итого: 105 914 |
| 4. | КВХ д. 2 кор. 2 | Замена э/ламп | шт | 58 | 3986 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 42 | 3117 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 16 | 2287 |
|  |  | Установка розеток | шт | 4 | 444 |
|  |  | Замена стартеров | шт | 8 | 518 |
|  |  | Замена автоматов | шт | 6 | 10232 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 3 | 414 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 95 | 21071 |
|  |  | Замена светильников | шт | 4 | 3707 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 38 | 4568 |
|  |  | Герметизация вводов СК | шт | 8 | 2714 |
|  |  | Замена замка | шт | 4 | 2446 |
|  |  | Установка пружин | шт | 6 | 1385 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 590 | 11800 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м/п | 150,5 | 3010 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 24 | 480 |
|  | Итого: 72 179 |
| 5. | КВХ д. 3 | Замена э/ламп 40Вт | шт | 39 | 3059 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 63 | 4628 |
|  |  | Замена патрона навесного | шт | 32 | 4529 |
|  |  | Замена светильника | шт | 7 | 9781 |
|  |  | Замена автоматов | шт | 5 | 4286 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 6 | 876 |
|  |  | Замена магнитного пускателя | шт | 1 | 1869 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 146 | 18485 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и сосулек | м2 | 1742,7 | 34854 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 242,64 | 4344 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 12 | 240 |
|  |  | Замена замков | шт | 1 | 488 |
|  |  | Установка пружин | шт | 31 | 7262 |
|  |  | Установка доводчика | шт | 1 | 1244 |
|  | Итого: 95 945 |
| 6. | КВХ д. 4 | Замена э/ламп | шт | 52 | 4000 |
|  |  | Замена ламп ЛБ, КЛ | шт | 50 | 3624 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 2 | 294 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 22 | 3140 |
|  |  | Установка светильников | шт | 4 | 6742 |
|  |  | Замена э/проводки в местах общего пользования | м/п | 70 | 15845 |
|  |  | Замена автомата | шт | 12 | 10480 |
|  |  | Установка розеток | шт | 3 | 327 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 112 | 14582 |
|  |  | Герметизация стыков СК | шт | 6 | 2035 |
|  |  | Замена пружин | шт | 3 | 1561 |
|  |  | Замена замка | шт | 5 | 3136 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 1305,9 | 26118 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м/п | 242,67 | 4346 |
|  | Итого: 96 230 |
| 7. | КВХ д. 7 | Замена э/ламп 40 Вт | шт | 90 | 6440 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 52 | 3892 |
|  |  | Замена светильников | шт | 16 | 17308 |
|  |  | Замена патрон | шт | 18 | 2578 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 12 | 2445 |
|  |  | Установка розеток | шт | 6 | 763 |
|  |  | Замена автомата | шт | 11 | 9531 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 172 | 45928 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 42 | 5614 |
|  |  | Герметизация вводов СК | шт | 16 | 5376 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 36 | 720 |
|  |  | Прочистка ливнестоков | м/п | 38 | 4568 |
|  |  | Навеска пружин | шт | 12 | 2751 |
|  | Итого: 107 914 |
| 8. | КВХ д. 8 | Замена ламп 40 Вт | шт | 123 | 9135 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 79 | 6012 |
|  |  | Замена автоматов | шт | 15 | 12898 |
|  |  | Замена светильников | шт | 14 | 18773 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 95 | 23810 |
|  |  | Замена патрон | шт | 14 | 2115 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 9 | 1176 |
|  |  | Замена магнитного пускателя | шт | 1 | 1869 |
|  |  | Замена стартеров | шт | 8 | 518 |
|  |  | Навеска пружин | шт | 12 | 4286 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 144 | 18761 |
|  |  | Герметизация стыков СК | шт | 8 | 2714 |
|  |  | Очистка козырьков от снега и наледи | м2 | 36 | 720 |
|  |  | Ремонт доводчика | шт | 1 | 1244 |
|  | Итого: 104 031 |
| 9. | Пестово д. 1 | Замена э/ламп | шт | 7 | 261 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 11 | 804 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 782 | 15640 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м/п | 125 | 2500 |
|  |  | Замена замка | шт | 1 | 604 |
|  |  | Замена доводчика | шт | 4 | 6282 |
|  | Итого: 26 091 |
| 10. | Пестово д. 2 | Замена э/ламп | шт | 3 | 112 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 8 | 564 |
|  |  | Замена автомата | шт | 1 | 359 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 18 | 2164 |
|  |  | Ремонт доводчика | шт | 6 | 1239 |
|  |  | Установка пружин | шт | 4 | 892 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 1058 | 21160 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м/п | 125 | 2500 |
|  | Итого: 28 990 |
| 11. | Пестово д. 3 | Замена э/ламп | шт | 4 | 149 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 15 | 1179 |
|  |  | Замена светильников | шт | 1 | 1396 |
|  |  | Навеска пружин | шт | 5 | 1119 |
|  |  | Ремонт доводчика | шт | 4 | 3542 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 1054 | 21080 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м/п | 125 | 2500 |
|  | Итого: 30 965 |
| 12. | Пестово д. 4 | Замена ламп ЛБ | шт | 8 | 565 |
|  |  | Замена ламп 40Вт | шт | 14 | 522 |
|  |  | Замена автомата | шт | 3 | 4365 |
|  |  | Замена патрон | шт | 4 | 564 |
|  |  | Очистка канализационный сетей и промывка | м/п | 20 | 2387 |
|  |  | Герметизация стыков СК | шт | 4 | 1357 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 1062 | 21240 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 125 | 2500 |
|  | Итого: 33 500 |
| 13. | Жостово д. 51 | Замена ламп ЛБ | шт | 20 | 1433 |
|  |  | Замена ламп 40Вт | шт | 2 | 416 |
|  |  | Замена светильников | шт | 1 | 807 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 10 | 2026 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 1 | 233 |
|  |  | Замена автоматов | шт | 5 | 6322 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 12 | 1432 |
|  |  | Ремонт доводчика | шт | 2 | 400 |
|  |  | Установка пружин | шт | 4 | 964 |
|  |  | Замена замка | шт | 2 | 1016 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 150 | 3000 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 94,6 | 1892 |
|  | Итого: 19 941 |
| 14. | Жостово д. 52 | Замена э/ламп | шт | 6 | 223 |
|  |  | Замена ламп ЛБ | шт | 10 | 736 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 1 | 233 |
|  |  | Замена патронов навесных | шт | 6 | 851 |
|  |  | Установка розеток | шт | 1 | 89 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 16 | 2172 |
|  |  | Замена светильников | шт | 1 | 807 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 18 | 2164 |
|  |  | Замена замков | шт | 3 | 1623 |
|  |  | Установка пружин | шт | 4 | 892 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м2 | 60 | 1200 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м/п | 93,7 | 1874 |
|  | Итого: 12 864 |
| 15. | Жостово д. 54 | Замена ламп ЛБ | шт | 9 | 639 |
|  |  | Замена светильников | шт | 1 | 807 |
|  |  | Замена автомата | шт | 3 | 4381 |
|  |  | Замена кабеля | м/п | 10 | 2026 |
|  |  | Замена выключателя | шт | 1 | 233 |
|  |  | Очистка канализационных сетей | м/п | 60 | 7213 |
|  |  | Замена пружин | шт | 2 | 446 |
|  |  | Замена замков | шт | 1 | 616 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 188 | 3760 |
|  | Итого: 20 121 |
| 16. | Жостово д. 58 | Замена э/ламп в местах общего пользования | шт | 60 | 4455 |
|  |  | Замена ламп ЛБ, КЛ | шт | 44 | 3280 |
|  |  | Замена автомата | шт | 3 | 1389 |
|  |  | Замена светильника | шт | 3 | 3817 |
|  |  | Очистка канализационных сетей и промывка | м/п | 166 | 21081 |
|  |  | Герметизация стыков СК | шт | 6 | 2035 |
|  |  | Очистка кровли от наледи и снега | м2 | 575 | 11500 |
|  |  | Очистка кровли от снега и наледи | м/п | 131,3 | 2626 |
|  |  | Замена замка | шт | 4 | 2428 |
|  |  | Навеска пружин | шт | 12 | 2786 |
|  | Итого: 55 397 |
| 17. | Жостово д. 59 | Замена ламп ЛБ | шт | 13 | 919 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 6 | 851 |
|  |  | Прочистка засора | м/п | 36 | 4328 |
|  |  | Навеска пружин | шт | 3 | 673 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 309 | 6180 |
|  | Итого: 12 951 |
| 18. | Жостово д. 60 | Замена ламп ЛБ | шт | 19 | 1431 |
|  |  | Замена патрон навесных | шт | 3 | 463 |
|  |  | Замена светильников | шт | 3 | 3822 |
|  |  | Замена автоматов | шт | 2 | 1902 |
|  |  | Замена стартеров | шт | 2 | 127 |
|  |  | Замена э/проводки | м/п | 22 | 5981 |
|  |  | Замена выключателей | шт | 2 | 380 |
|  |  | Установка розеток | шт | 2 | 314 |
|  |  | Замена замка | шт | 3 | 908 |
|  |  | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | м2 | 439 | 8780 |
|  |  | Очистка кровли от снега и сосулек | м/п | 452,75 | 6754 |
|  | Итого: 30 862 |
| Итого внеплановых: 1 043 122 |
| ВСЕГО: 3 649 547 |

Своевременное и качественное проведение работ явилось гарантом безаварийности вверенного в управление жилого фонда.

Основной задачей по направлению «благоустройство» является предоставление качественных услуг по содержанию и благоустройству придомовых территорий. Решению этого вопроса мы придаем большое значение, так как от этого зависит облик городского поселения.

В этих целях проводится систематическая работа по следующим направлениям:

- организация вывоза твердых бытовых отходов;

- валка и формовочная обрезка деревьев на внутри-дворовых территориях;

- обустройство дворовых территорий малыми архитектурными формами из дерева и металла;

- -систематический покос травы и обустройство газонов;

- дератизационная обработка жилищного фонда;

- уборка мест общего пользования в домах.

Работы, проведенные по жалобам населения и проверке жилого фонда

Ведется постоянная работа по рассмотрению предложений, жалоб и заявлений граждан, касающиеся качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, жилого помещения, качества коммунальных услуг. В установленный действующим законодательством срок МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» представляет по всем поступившим вопросам полные и исчерпывающие ответы, а также принимает меры к своевременному устранению указанных в них недостатков.

Проводились рейды по проверке жилого фонда совместно с эксплуатирующими организациями и представителями управления ЖКХ:

За 2013 год – 47 рейдов.

Поступило жалоб от населения за 2013 год:

– Письменных заявлений – 159 шт.

Работа с населением

МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово»

Начислено жилищно-коммунальных услуг населению за 2013 г.– 112 974,1 тыс. руб.

Фактически оплачено населением городского поселения Пироговский за жилищно-коммунальные услуги за 2013 год – 112 179,0 тыс. руб.

Сбор за жилищно-коммунальные услуги в 2013г. – в среднем составил 99,3 %.

ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово»

Начислено жилищно-коммунальных услуг населению за 2013 г.– 35 230,5 тыс. руб.

Фактически оплачено населением городского поселения Пироговский за жилищно-коммунальные услуги за 2013 год – 29 840,8 тыс. руб.

Сбор за жилищно-коммунальные услуги в 2013г. – в среднем составил 84,7 %.

Произведено перерасчетов населению при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность и в период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении 22,09 тыс. руб.

| Водоснабжение | Отопление | Подогрев воды | Техобслуживание | Водоотведение | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 22,04 | 0,00 | 0,05 | 22,09 |

#### В целях снижения дебиторской задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги в 2013 году проведена досудебная работа в виде направления предупредительных писем гражданам, имеющим задолженность за ЖКУ. Всего направлено 178 писем. Итогом проведения досудебной работы является погашение задолженности гражданами и, как следствие, снижение дебиторской задолженности.

#### Проводится профилактическая работа в виде информационного опубликования списков злостных неплательщиков. Проводится работа по взаимодействию с Управлением Администрации городского поселения Пироговский, старостами поселений в части предоставления сформированных списков должников в целях истребования задолженности при обращениях граждан в вышеуказанные инстанции.

#### За 2013 год подано исковых заявлений по взысканию неоплаченных сумм в количестве 41 шт. на сумму 11 717 929,62 руб.

#### Анализ финансово-экономической деятельности

#### МУП «УЕЗ ЖКХ «ПИРОГОВО»

По данным бухгалтерского учета:

Приложение (комплект бухгалтерской отчетности за 2013 год)

Прибыль по данным бухгалтерского учета за 2013 год – составила 95 009,06 руб.

По данным налогового учета:

#### С 01 января 2009 г. МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» на основании уведомления Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области за № 4913 от 05.12.2008 г. применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

#### В соответствии с книгой учета доходов и расходов за 2013 г.:

#### Сумма полученных доходов за налоговый период составила – 35 202 754,71руб.

#### Сумма произведенных расходов за налоговый период составила – 34 759 851,65б.

#### Единый налог по УСН (10%) составил – 347 894,00 руб. (уплачен за 2013г.)

#### Финансовый результат для исчисления прибыли по данным бухгалтерского учета за 2013 год составил – 95 009,06 руб.

#### Доходы от прибыли (50%) в Администрацию г.п. Пироговский –47 504,53 руб.

| ДОХОДЫ-РАСХОДЫ 2013 год |
| --- |
|  | (в разрезе по статьям) |  |
| № | Наименование статьи | 2013 год |
| 1 | ДОХОДЫ | 120 246 095,14 |
| 1.1 | Предоставление жилищных услуг населению | 33 607 968,93 |
|  | Техобслуживание | 28 077 670,38 |
|  | Капитальный ремонт | 1 707 568,77 |
|  | Вывоз мусора | 3 822 729,78 |
| 1.2 | РСО и прочие | 85 182 196,35 |
|  | Наем | 1 018 360,77 |
|  | Вода, тепло, газ, эл.энергия. | 78 475 302,21 |
|  | Частный сектор (мусор и вода) | 3 304 083,81 |
|  | Антенны, домофон, страховка | 2 384 449,56 |
| 1.3 | Доходы от прочей деятельности согласно заключенных договоров (размещение оборудования и прочее) | 1 455 929,86 |
|  | Технический надзор, комиссии и т.п. | 795 129,86 |
|  | доп.деятельность | 660 800,00 |
| 2 | РАСХОДЫ | 120 151 086,08 |
| 2.1. | Предоставление жилищных услуг населению | 30 187 563,25 |
|  | Техобслуживание | 22 110 719,31 |
|  | ВДГО | 317 524,09 |
|  | Лифты | 1 429 629,54 |
|  | Электросеть | 437 480,98 |
|  | Вывоз ТБО | 3 930 139,78 |
|  | Капитальный ремонт | 1 962 069,55 |
| 2.2. | РСО и прочие | 83 435 688,72 |
|  | Наем | 987 109,80 |
|  | Вода, тепло, газ | 76 689 877,42 |
|  | Антенны, домофон, страховка | 2 384 449,56 |
|  | Частный сектор вывоз мусора | 3 162 559,96 |
|  | Частный сектор ремонт водопровода | 211 691,98 |
| 2.3. | Все остальные расходы | 6 527 834,11 |
|  | Заработная плата с налогами и начислениями, возмещение за транспортные расходы, договора-подряда | 4 271 038,87 |
|  | Комиссия банка, услуги инкассации | 442 751,00 |
|  | Канцелярские товары и пр.материалы на хоз. нужды | 41 438,08 |
|  | Обслуживание ККМ | 16 050,00 |
|  | Аренда нежилые помещения (офис) | 902 000,00 |
|  | Программное обеспечение (1С, Гарант, Консультант, Смета и пр.) | 207 988,81 |
|  | Расходные материалы | 169 926,08 |
|  | Водомеры, общехозяйственные расходы | 18 764,17 |
|  | Услуги связи | 18 764,17 |
|  | Налоги | 347 894,00 |
|  | Оплата пеней и штрафов | 16 983,10 |
|  | Госпошлина в суд | 93 000,00 |
| 3 | Финансовый результат | 95 009,06 |
|  | доходы | 120 246 095,14 |
|  | расходы | 120 151 086,08 |

Оптимизация проведения платежей за оказанные услуги и расчеты с ресурсоснабжающими организациями позволяют МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» поддерживать уровень платежеспособности в значениях, не ниже нормативных, что отражено в таблицах показателей дебиторской и кредиторской задолженностей.

Показатели кредиторской задолженности

по состоянию на 01.01.2014 г.

| Контрагент |  | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Мытищинская Теплосеть» | ГВС, теплоэнергия | 22 389,33 |
| ОАО «Водоканал-Мытищи» | Водоснабжение, водоотведение | 1 919,44 |
| ОАО «Электросеть» | Электроэнергия лифты, ул. Труда места общего пользования | 26,43 |
| ЗАО Туристский комплекс «Клязьминское водохранилище» | Водоснабжение, водоотведение | 1 106,31 |
| ГУ Банка России (пансионат Пестово) | Водоснабжение, теплоэнергия, ГВС | 347,40 |
| ЗАО «Подъем-Север» | Техобслуживание лифтов | 103,62 |
| ОАО «Мосгаз» | Обслуживание газовых сетей | 36,35 |
| ООО «Техкомсервис» | Техобслуживание жилого фонда | 1,31 |
| Мытищ ф-л Банк "Возрождение" | инкассация | 42,05 |
| ООО «Экотранссервис» | Вывоз и захоронение мусора | 760,82 |
| ВСЕГО | 26 733,06 |

Показатели дебиторской задолженности

по состоянию на 01.01.2014 г.

| Контрагент |  | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Население городского поселения Пироговский | Жилищно-коммунальные услуги | 33 479,71 |
| ООО «ДЕЗ ЖКХ «ПИРОГОВО» | сбор платежей и паспортизация | 235,08 |
| ООО «Оптиком Групп» | Размещение оборудования | 183,6 |
| ЗАО «РЦС-М» | Размещение оборудования | 52,0 |
| ООО «Скартел» | Размещение оборудования | 84,0 |
| ВСЕГО | 34 034,37 |

#### Раскрытие информации

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 г № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» и ООО «ДЕЗ ЖКХ «Пирогово» осуществили раскрытие информации посредством опубликования на официальном Интернет-сайте городского поселения Пироговский http:/www.pirogovski.ru/ и www.tehkom-s.ru , а также размещения на информационном стенде в помещении управляющей компании. Кроме того, предоставляется информация на основании запросов, подаваемых в письменной и устной форме.

#### Директор

#### МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово»								Н.И. Сивцева

#### М.П.

# Text boxes

Директор

Зам. директора по экономике

Отдел бухгалтерского учета

Отдел регистрации

Главный инженер

Административный отдел

Производственно-технический отдел